Le résumé :

Le transformateur de puissance est un constituant électrique haute tension important et essentiel au fonctionnement des réseaux électriques. Selon la Commission électrotechnique internationale, la définition est la suivante : un dispositif statique à deux enroulements ou plus, qui, par induction électromagnétique, convertit simultanément un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant, de fréquence généralement différente, pour le objet de Transport d'énergie électrique. [2]

Dans ce travaille, nous avons traité une étude générale sur le transformateur de puissance. On a présenté et indiquer comment protéger et maintenir les transformateurs. En parlons sur quelques méthodes de diagnostic pour détecter les différents défauts tels que l’analyse de gaz dissous dans l’huile, méthodes de mesures possibles, la protection différentielle, et application des méthodes intelligentes pour la détection des défauts

Mots clés :

Transformateurs de puissance, réseaux électriques, maintenance, diagnostic, méthode intelligentes

Abstract:

The power transformer is an important and essential high voltage electrical component for the operation of electrical networks. According to the International Electro technical Commission, the definition is as follows: a static device with two or more windings, which, by electromagnetic induction, simultaneously converts one system of voltage and alternating current into another system of voltage and current, of frequency generally different, for the purpose of Transport of electrical energy. [2]

In this work, we have treated a general study on the power transformer. We presented and indicated how to protect and maintain the transformers. Let us talk about some diagnostic methods to detect different faults such as analysis of gases dissolved in oil, possible measurement methods, differential protection, and application of intelligent methods for fault detection

Keywords:

Power transformers, electrical network, stability, maintenance, diagnostic, intelligent methods

الملخص:

يعد محول الطاقة مكونًا كهربائيًا مهمًا وضروريًا للجهد العالي لتشغيل الشبكات الكهربائية. وفقًا للجنة الكهرو تقنية الدولية، فإن التعريف هو: جهاز ثابت مع لفتين أو أكثر، والذي يقوم، عن طريق الحث الكهرومغناطيسي، بتحويل نظام واحد للجهد والتيار المتردد إلى نظام آخر للجهد والتيار، وعادة ما يكون تردد مختلف، من أجل الغرض من نقل الطاقة الكهربائية. [2]

في هذا العمل، قمنا بمعالجة دراسة عامة عن محول الطاقة. قدمنا ​​وأوضحنا كيفية حماية المحولات وصيانتها. لنتحدث عن بعض طرق التشخيص لاكتشاف العيوب المختلفة مثل تحليل الغازات الذائبة في الزيت، وطرق القياس الممكنة، والحماية التفاضلية، وتطبيق الأساليب الذكية لاكتشاف الأعطال.

الكلمات المفتاحية:

محولات الطاقة، الصيانة، التشخيص، الأعطال، الأساليب الذكية