[image: image75.emf]REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

UNIVERSITE de MOSTAGANEM
Laboratoire des sciences et techniques de l’environnement et valorisation S.T.E.V.A
MEMOIRE

Pour obtenir le diplôme de

MAGISTER

EN

CHIMIE APPLIQUEE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Par

Karima  LARBI

[image: image76.emf]
METHANISATION DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION URBAINE DE HASSI R’MEL
[image: image77.png]



Soutenue le 10/12/2009 devant le jury :

Président du jury
 A. ADDOU   
Professeur à l’Université de Mostaganem

Examinateurs

M. BELHAKEM
Professeur à l’Université de Mostaganem




B. LOTMANI

Maître de Conférences à l’Université de Mostaganem

M.R. GHEZZAR
Maître de Conférences à l’Université de Mostaganem

Rapporteur :

F. ABDELMALEK
Maître de Conférences à l’Université de Mostagane

Remerciements
Durant  la préparation de ce mémoire, j’ai rencontré des personnes qui m’ont aidé et soutenu,  je tiens à leurs exprimer mes remerciements.
Je tiens tout particulièrement à remercier  monsieur le Professeur A.Addou directeur du laboratoire des sciences et techniques de l’environnement et de la valorisation (S.T.E.VA) de l’université de Mostaganem d’avoir accepté de présider le jury.

Je remercie avec beaucoup de reconnaissance et de considération m elle F. Abdelmalek  Maître de Conférences  à l’université de Mostaganem pour avoir assuré le suivi de ce travail de recherche. La confiance qu’elle m’a témoignée et les conseils  prodigués  ont permis l’aboutissement de ce mémoire.

Mes remerciements s’adressent également à Monsieur M. BELHAKEM  Professeur  à l’université de Mostaganem qui me fait l’honneur de faire partie de ce jury. 
Je suis honorée de la présence au jury de Monsieur B. LOTMANI Maître de conférences  à l’université de Mostaganem. 
Que Monsieur
 M R. GHEZZAR  Maître de conférences soit assurer de ma gratitude pour l’intérêt qu’il a porté à ce mémoire.
Je suis très reconnaissante à l’honneur que m’a fait monsieur M.RAHMOUNE Directeur Régional à SONATRACH pour l’intérêt qu’il a porté à ce travail.
A  Hassi R’Mel mes remerciements vont aussi, bien évidemment, à monsieur A.Djeghab  chef de département à sonatrach , pour son aide, sa collaboration ainsi que les membres du laboratoire de la STEP
Monsieur B.Benhagouga et A.Zaritta. 
Que soient vivement remerciés tous les exploitants de la station d’épuration,  pour leur accueil et la mise à disposition des données nécessaires à la réalisation de ce travail.
L’analyse chromatographique de ce travail a été réalisé au Laboratoire  du module 4 et au module 0  
à Hassi R’Mel. J'exprime ma reconnaissance à mr Benabedallah chef services des laboratoires de Hassi R’Mel pour la confiance qu'il m'a témoignée en m'accueillant au sein de ces laboratoire.

L’analyse bactériologique de ce travail a été réalisée au Laboratoire  O.C qualité-eau-environnement grand merci à son directeur mr A.Oueld cheikh ainsi qu’au biologiste melleA.Gacem.
J’exprime toute ma reconnaissance aux intendants responsables au centre de formation de Hassi R’Mel qui m'on apporté tout leur accueil, soutien et leur appui afin d’arriver au terme de mon stage particulièrement mr benaissa et mr hassini. 
Je ne pourrai terminer ces remerciements sans y associer mes professeurs qui m’ont enseigné, encouragé au cours de  ma formation durant les huit années d’étude au département de génie des procédés à l’université de Mostaganem  en particulier mr N. Benderdouche, mr B. B. bestani ,mr M.A. Ouali et mr A. Feddag.

DEDICACES

À tous ceux qui me sont chers,  je dédie ce travail : 

A la mémoire de mon défunt père que Dieu lui accorde sa miséricorde
Aux deux êtres qui me sont les plus chers au monde, ma mère et ma très chère fille Amira Jasmine  qui m’ont toujours, aidé, soutenu, supporté et encouragé durant toute ma

vie d’étudiante et que je ne remercierais jamais assez.

Aux prunelles de mes yeux 
Mes chères sœurs Saliha et Fadela pour leur tendresse, encouragement et respect du savoir 

À mes frères : Larbi, El hadj ,Bouamrane, Abedelkrim et Hamid

Mes neveux et nièces et à toute ma famille 
A ma  chère amie Amina 
A tous ceux qui me connaissent et ceux qui lisent ce message, je dédie ce modeste travail.

	Remerciement
	

	Dédicace
	

	Sommaire
	

	Liste des abréviations
	

	Résumé
	

	Introduction
	

	Première partie : étude bibliographique
	

	Chapitre I : présentation de la station d’épuration de Hassi R’Mel
	

	I-1- présentation de la région de Hassi R’Mel…………………………………………...
	1

	I-1-1- Historique…………………………………………………………………………
	1

	I-1-2- Situation géographique de Hassi R’Mel …………………………………………
	1

	I-1-3- Situation énergétique ……………………………………………………………..
	2

	I-1-4- Présentation de zone industrielle de Hassi R’Mel………………………………...
	2

	I-1-5- Impact de l’industrie pétrochimique de Hassi R’Mel……………………………..
	2

	I-1-6- Présentation de l’entreprise SONATRACH ……………………………………...
	3

	I-1-6-a- activités générales de la société ………………………………………………...
	3

	I-1-6-b- les Subdivisions de la direction régionale de Hassi RM’el …………………….
	4

	I-1-6-c- politique HSE de Groupe SONATRACH………………………………………
	5

	I-2- Présentation de la station d’épuration de Hassi R’Mel……………………………...
	5

	I-2-1- Conception de la station d’épuration de Hassi R’Mel…………………………….
	5

	I-2-2- Les objectifs de la station d’épuration de Hassi R’Mel…………………………...
	5

	I-2-3- La description du fonctionnement  de la station d’épuration de Hassi R’Mel……
	6

	I-2-3-a- Données de base de la station d’épuration de Hassi R’Mel…………………….
	6

	I-2-3-b- Compartiment de la station d’épuration de Hassi R’Mel……………………….
	6

	I-2-4- Etapes de traitement………………………………………………………………
	7

	I-2-4-a- Le prétraitement ………………………………………………………………..
	7

	1) Dégrillage et tamisage ……………………………………………………………
	7

	2) Dessablage………………………………………………………………………
	8

	3) Dégraissage et déshuilage………………………………………………………….
	8

	I-2-4-b- Traitement biologique……………………………………………………………
	9

	· Bassin d’aération………………………………………………………………….
	10

	· Bassin de clarification ……………………………………………………………
	11

	· Le poste de recirculation…………………………………………………………..
	12

	· Description du procédé «traitement aux boues activées»…………………………
	12

	I-2-4-c- Le traitement tertiaire (chloration)……………………………………………….
	13

	I-2-4-d- Le traitement des boues dans la STEP de Hassi R’Mel………………………….
	14

	· Epaississement ……………………………………………………………………
	14

	· Séchage naturel……………………………………………………………………
	15

	I-2-5- Généralité sur les boues résiduaires………………………………………………..
	16

	- Différents types des boues……………………………………………………………….
	17

	a) Les boues primaires……………………………………………………………….
	17

	b) Les boues secondaires ……………………………………………………………
	17

	c) Les boues physicochimiques ……………………………………………………
	17

	d) Les boues mixtes …………………………………………………………………
	17

	I-2-6- Traitement des boues ………………………………………………………………
	18

	- La stabilisation ………………………………………………………………………….
	18

	- La déshydratation naturelle (lits de séchage) …………………………………………
	19

	I-2-7- Composition des boues résiduaire………………………………………………….
	19

	I-2-8- Propriétés des boues………………………………………………………………..
	20

	a) Propriétés physiques………………………………………………………………
	20

	b) La teneur en matières sèches ……………………………………………………..
	21

	c) La teneur en matières volatiles……………………………………………………
	21

	d) La teneur en eau interstitielle……………………………………………………...
	21

	I-2-9- Les risques liés aux boues résiduaires……………………………………………...
	22

	a) Risques biologiques……………………………………………………………….
	22

	b) Risques chimiques………………………………………………………………...
	22

	I-2-10- Le devenir des boues traités………………………………………………………
	23

	Chapitre II : La Méthanisation
	

	II-1- Historique de la méthanisation……………………………………………………..
	24

	II-2- définition de la méthanisation………………………………………………………
	24

	II-3- Etapes de la méthanisation…………………………………………………………..
	25

	1) Hydrolyse et acidogenese…………………………………………………………
	25

	2) L’acétogenese…………………………………………………………………
	25

	3) Methanogense…………………………………………………………………
	26

	II-3-1- Micro-organisme responsable de la méthanisation………………………………..
	27

	II-3-2- La paramètres physicochimique de la méthanisation  ……………………………
	28

	II-3-3- La cinétique de la méthanisation…………………………………………………..
	30

	II-3-4- Contrôle du procédé de la méthanisation………………………………………….
	31

	II-4- Méthanisation des boues de station d’épuration STEP……………………………...
	31

	· Les résidus de l’assainissement méthanisables …………………………………..
	32

	· Comparaison de performance de la méthanisation  ………………………………
	32

	II-5- Déchets méthanisables ……………………………………………………………...
	33

	II-6- Les matières non-méthanisables……………………………………………………..
	34

	II-7- Définition du biogaz…………………………………………………………………
	34

	II-7-1- La composition du biogaz…………………………………………………………
	35

	II-7-2- Le potentiel méthanogène…………………………………………………………
	35

	II-7-3- L’épuration du biogaz……………………………………………………………..
	36

	· Les traitements simples …………………………………………………………..
	36

	· Les traitements poussés…………………………………………………………...
	37

	II-7-4- Stockage …………………………………………………………………………..
	37

	II-7-5- Valeur énergétique du biogaz ……………………………………………………
	37

	II-8- La définition du digesteur…………………………………………………………...
	38

	II-8-1- Les différents types de digesteurs………………………………………………....
	39

	II-8-2- Les matériaux utilisés  …………………………………………………………....
	39

	II-8-3- La constitution d’un digesteur…………………………………………………….
	39

	II-8-4- Mode d’alimentation………………………………………………………………
	40

	· Le digesteur batch…………………………………………………………………
	40

	· Le digesteur continu……………………………………………………………....
	41

	· Le digesteur semi-continu………………………………………………………..
	41

	II-8-5- Chauffage du digesteur …………………………………………………………...
	41

	II-8-6- Les différents procédés de la méthanisation………………………………………
	41

	· Le procédé monoétape…………………………………………………………….
	41

	· Le procédé bi-étapes………………………………………………………………
	41

	· Procédés mixtes…………………………………………………………………
	42

	II-8-7- Description et classification des installations de biométhanisation  ……………...
	42

	II-9- La codigestion (ou méthanisation combinée) ……………………………………….
	42

	II-10- Température mésophile/thermophile ………………………………………………
	43

	II-11- Les filières de valorisation de biogaz………………………………………………
	44

	II-12- L’avantage de la méthanisation…………………………………………………….
	45

	II-13- l’intérêt de la méthanisation avant autre valorisation ……………………………...
	46

	II-14- Les inconvénients de la digestion anaérobie  ……………………………………
	47

	II-15- La méthanisation et l’environnement ……………………………………………
	49

	Chapitre III : Partie expérimentale
	

	Introduction à l’expérimentation………………………………………………………….
	50

	Microbiologie de la digestion anaérobie………………………………………………….
	50

	III-1- Matériel et méthode………………………………………………………………...
	51

	III-1-1- Dispositif expérimentale …………………………………………………………
	51

	III-1-2- Méthode de production…………………………………………………………...
	53

	III-2- Méthodes de caractérisation de la boue…………………………………………….
	54

	III-2-1- pH………………………………………………………………………………...
	54

	III-2-2- Matières en suspension …………………………………………………………
	55

	III-2-3- Humidité et matière sèche………………………………………………………..
	55

	III-2-4- Mesure de la teneur en matière organique………………………………………..
	55

	· Caractéristique de la boue ………………………………………………………
	57

	· Le substrat…………………………………………………………………………
	57

	III-2-5- Chromatographie en phase gazeuse ……………………………………………...
	57

	III-3- Résultats et discussions……………………………………………………………..
	58

	III-3-1- Etude de la méthanisation en mode thermophile et en mésophile………………
	59

	III-3-1-a- Production cumulée…………………………………………………………….
	62

	III-3-1-b- Production journalière …………………………………………………………
	65

	III-3-1-c- Evolution de pH au cours de la production…………………………………….
	67

	III-3-1-d- Evolution des matières sèches dans les digesteurs 1, 2 et 3……………………
	69

	III-3-1-e- Analyse quantitative et qualitative du biogaz produit ………………………....
	71

	III-3-2- Etude de la méthanisation de la boue en mode thermophile et mésophile avec cosubstrat  ………………………………………………………………………………..
	73

	III-3-2-a- évolution des matières sèches dans les digesteurs 4,5,6 et 7…………………...
	78

	III-3-2-b- Production cumulé et analyse quantitative et qualitative du biogaz produit de la méthanisation des cosubstrats en 2 modes……………………………………………
	80

	III-4- Bilan sur la production énergétique de la méthanisation …………………………..
	86

	1) La production initiale de matière sèche de la STEP de HR ………………………
	87

	2) Caractérisation de la station  ……………………………………………………
	87

	3) Caractéristique de la digestion anaérobie ………………………………………...
	87

	4) Le volume de boues produites Vi et le débit journalier Q………………………
	88

	5) Dimensionnement du digesteur  ………………………………………………….
	89

	6) Bilan énergétique de la méthanisation de la boue………………………………
	90

	· Première approche………………………………………………………………...
	90

	7) Discussion des résultats obtenus…………………………………………………..
	91

	· Deuxième approche……………………………………………………………….
	91

	Perspectives
	

	Conclusion 
	

	Références bibliographique
	


Résumé
Cette étude porte sur la méthanisation ou digestion anaérobie des boues de STEP  qui repose sur un procédé naturel de transformation de la matière organique en énergie par des bactéries en l’absence d’oxygène. Les réactions de fermentation  optimisées et contrôlées, conduisent à la production du biogaz composé majoritairement de méthane, tout en réduisant de moitié le taux de matières organiques de nombreux déchets.

La production de biogaz est un moyen de valoriser les déchets organiques et donc d’éviter des pollutions et les nuisances sur notre environnement. 
Le biogaz est une énergie renouvelable dont l'utilisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est convertible en toutes les formes d'énergie utiles (chaleur, électricité, carburant). 

Le mémoire comporte trois parties essentielles, une première décrivant, la Station d’Epuration de Hassi R’Mel à travers les différentes étapes qui concernent le traitement des eaux domestiques acheminées. Une deuxième partie est consacrée à une théorie sur la méthanisation en précisant les paramètres qui régissent ce procédé.  Elle comporte également la définition du biogaz, les notions de pouvoir méthanogène, de codigestion, de mode mésophile et thermophile.

La dernière partie représente la partie expérimentale avec la détermination des conditions optimales de la méthanisation des boues résiduaires de la station d’épuration. Le travail effectué vise à mieux comprendre les phénomènes d’évolution de la matière organique au cours de la digestion anaérobie. Les paramètres étudiés sont essentiellement la température, le pH et le volume de biogaz cumulé pendant tout le processus. La composition du biogaz en méthane, gaz carbonique et azote gazeux a été déterminée par chromatographie en phase gazeuse. La méthanisation a été étudiée en monosubstrat, ce qui consiste à employer la boue seule. La digestion anaérobie de la boue a été menée en mode thermophile sous des conditions opératoires bien déterminées comme, l’effet du pH et de la dilution.

La co-digestion en mode mésophile et thermophile a fait l’objet de notre intérêt par le mélange de la boue à d’autres déchets qui sont les graisses usagées à des proportions différentes.
Mots clés : Méthanisation, biogaz, STEP, Boues, Valorisation, codigestion, énergie renouvelable.

Introduction
Les accroissements démographiques, économiques et urbains sont à l’origine de différentes sources de pollution environnementales (pollution atmosphérique, pollution des eaux, pollution du sol…). Les pays en développement semblent moins préoccupés et moins sensibilisés par les risques sanitaires concomitants.

L’activité humaine génère une production de déchets divers et variés de plus en plus importante : déchets industriels, déchets ménagés, eaux usées urbaines… Afin de limiter l’impact sur l’environnement, il est indispensable de traiter ces déchets. 

Les stations d’épuration urbaines ont pour rôle d’éliminer la pollution contenue dans les effluents domestiques, avant leur rejet dans le milieu naturel. Afin de répondre à des contraintes environnementales, les procédés de traitement biologiques des effluents se sont généralisés. Ceci conduit à la production d’un déchet, qui peut devenir une réelle problématique : les boues d’épuration 

La « digestion anaérobie » ou « méthanisation » des boues représente une solution technique pouvant répondre à cette problématique. En effet, ce procédé permet de réduire le volume des boues résultant, de produire du biogaz, gaz principalement composé de méthane, source d’énergie propre et valorisable. Autre avantage, ce procédé stabilise les boues et les rend non odorantes.
Le chapitre I décrit la Station d’Epuration de Hassi R’Mel dont le principe de fonctionnement repose sur l’épuration biologique par boues activées à faible charge. L’épuration des eaux usées au niveau de cette STEP génère des quantités importantes de boues dont nous avons collectés des échantillons pour cette étude. 

Le chapitre II est consacré à la définition des notions essentielles de la méthanisation, on retrouve les étapes qui constituent ce procédé, ainsi que les paramètres qui conditionnent la digestion anaérobie (température, pH, agitation, charge organique…). Dans ce chapitre, on donne, la définition du biogaz et on présente les notions de pouvoir méthanogène, de co-digestion, de mode mésophile et thermophile. Nous avons également évoqué l’intérêt de la méthanisation et ses avantages. 

Le chapitre III est consacré aux résultats expérimentaux qui se répartissent en deux parties :

Une première partie concerne la méthanisation en monosubstrat, ce qui consiste à employer la boue seule. La digestion anaérobie de la boue a été menée en mode thermophile sous des conditions opératoires bien déterminées comme, l’effet du pH et de la dilution.

La deuxième partie a été consacrée à la co-digestion, la boue a été mélangée à un d’autres déchets qui sont les graisses usagées à des proportions différentes. Cette étude a été conduite en mode mésophile et thermophile.
Le mémoire se termine par une conclusion rassemblant l’ensemble des résultats et par l’énoncé de perspectives qui pourraient constituer une suite intéressante à cette étude.
I-1-présentation de la région de Hassi R’Mel

I-1-1-Historique
Le champ de gaz de Hassi R’Mel a été découvert dans les années 1960, le premier gisement a été mis en évidence en 1956, d’une profondeur de 2132 m, un champ totalement exploité par  la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures.
I-1-2-Situation géographique de Hassi R’Mel 

Hassi R’Mel (HR), la porte du Sahara, recouvre une zone de 3500 km2, se situe à 550 km au sud d’Alger au sein de la région administrative de la wilaya de Laghouat à 120 km au nord –ouest de Ghardaïa, à 70 km de Berriane, à une altitude d’environ 750 m. Cette région est caractérisée par un climat sec, une faible pluviométrie (140 mm par an) et une humidité moyenne de 19 % en été et 34 % en hiver. Les températures à Hassi R’Mel varient entre 5°C et 45°C. Les vents violents de direction nord-ouest soulèvent les sables jusqu’à 110 m d’altitude et réduisent la visibilité à 15 m.

[image: image1.emf]
Figure I-1. Position géographique du champ de Hassi R’Mel

I-1-3-Situation énergétique

     L’Algérie se place au cinquième rang des pays producteurs de gaz dans le monde. Le champ de Hassi R’Mel couvre 10 % des ressources mondiales en gaz naturel. Le GPL et le condensat subissent des traitements aux niveaux des raffineries avant d’être envoyé vers l’industrie pétrochimique ou expédié à l’étranger, ainsi l’Algérie satisfait ses besoins en énergie et en exportation.
Les études du réservoir on mit en évidence la présence de pétrole brut tout autour du gisement, mais plus particulièrement dans les parties Est et Sud du champ [1].
I-1-4- Présentation de  zones industrielles de Hassi R’Mel 

            SONATRACH est spécialisée dans la recherche, la production et de la  distribution de pétrole et de gaz. La société a développé et a augmenté sa capacité du production et a mis en place de nouvelles unités de traitement de gaz, ces unités sont trois zones centre (PPO, MPPI, MPP4) nord (MMP2, MPP3), sud (Sud, Djebel bissa), et cinq centre de traitement d’huile (CTH1, CTH2, CTH3, CHT sud), et deux stations de compression de gaz, et un centre de stockage et d’exploitation des produits finis (KSTF) [1].

I-1-5-Impact de l’industrie pétrochimique sur Hassi R’Mel

     HASSI R’MEL est une région industrielle ce qui explique la présence de différence ressources de pollution qui sont :
Les rejets industriels provenant :

-  des unités de traitement de gaz.

-  des unités de traitement de pétrole 

-  des stations de réinjection de gaz

-  des sondes de forage

-  du complexe industriel.

Les rejets domestiques :

      - des bases de vie 

         - des complexes et unités industrielles. 

   Les rejets atmosphériques :

         -  des unités de traitement de gaz.

        -  des unités de traitement de pétrole.

       -  des stations de réinjection de gaz.

I-1-6-Présentation de l’entreprise SONATRACH  

Sonatrach est une entreprise internationale par son domaine d’activité industrielle, pétrolière et gazière ; c’est  la première entreprise du continent Africain. Elle est classée en 12ème position parmi les compagnies pétrolières mondiales, et 2ème exportateur de GNL et de GPL, ainsi que  3ème exportateur du gaz naturel. L’internationalisation des activités de Sonatrach dans une logique de compagnie pétrolière et gazière contribue également, en tant que première force économique du pays à l’insertion de l’économie algérienne dans l’économie mondiale.

Ses activités constituent environ 30% du PNB de l’Algérie.  Cette entreprise est citoyenne, œuvre à resserrer les liens sociaux, à aider les populations dans le besoin, à promouvoir la recherche et les activités scientifiques et à aider la création artistique et l’activité sportive. Elle contribue aussi à la préservation de la nature ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine  culturel et historique. Au jour d’aujourd’hui, SONATRACH ne conçoit pas de développement économique, sans un développement durable [1]. 
I-1-6-a-Activités  générales de la société.

        Sonatrach est la compagnie algérienne de recherche, d’exploitation, de transport par

Canalisation, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures et de leurs dérivés.

Elle intervient également dans d’autres secteurs tels que la génération électrique, les énergies

renouvelables et le dessalement de l’eau de mer.

• Forme juridique : Société par actions (SPA).

• Date de création : 31/12/1963.

• Effectif de SONATRACH : 49467 (120 000 personnes avec les filiales).

• Gisements en exploitation : 82

• Permis d'exploitation et/ ou développement et/ou d'exploitation en association avec

les compagnies pétrolières étrangères : 35 [1]
I-1-6-b- Les subdivision de la direction régionale de Hassi R’Mel  
Direction régionale 

Le développement et l’exploitation des hydrocarbures sont l’objectif principal visé par la direction régionale qui se compose de  divisions et directions.

· Division exploitation 

     Elle s’occupe de la réalisation des traitements d’injection des hydrocarbures et des programmes de production.

· Division technique 

   
Elle assure la planification, l’organisation et la mise en œuvre d’une capacité de construction pétrolière  répondant aux besoins de la région.

· Division Engineering et Production 

Chargée de la planification, développement et la mise en œuvre des services techniques opérationnels,  ainsi que l’intervention sur toutes les installations des puits.  

· Division maintenance 

       Elle couvre différentes activités telles que la mise en œuvre de la maintenance pétrolière liée aux besoins actuels dans le domaine de la mécanique, électricité et de l’instrumentation.

· Division logistique 

Elle assure la réalisation de tout ce qui concerne les travaux non pétroliers de génie civil tel que l’entretien des locaux et des logements, électricité, la plomberie et la peinture.

· Sous division informatique 

 Son principal objectif est le développement et la  gestion de l’outil informatique.

· Sous division approvisionnement  et  transport 

Assure l’approvisionnement et le stockage des fournitures, matériels et équipements nécessaires à la maintenance continue des installations industrielles et l’entretien des bases de vie.

· Sous division intendance 

Assure les prestations en matière de restauration, hébergement et de la gestion du patrimoine de l’entreprise. 

I-1-6-c-Politique  HSE  du Groupe SONATRACH

        La préservation de la santé, de la sécurité et de l'environnement est l'une des nouvelles préoccupations majeures de la SONATRACH.

Le 27 avril 2004, le Directeur Général de Sonatrach, a signé la déclaration de politique HSE du groupe Sonatrach, s’engageant à garantir la santé, la sécurité et la protection de l’environnement et à minimiser les risques HSE associés aux activités du groupe.
Sonatrach consacre chaque année d’importants moyens humains et financiers pour consolider ses performances dans la protection de l’environnement tout en agissant dans une perspective de développement durable, en privilégiant le principe de prévention de la pollution tout en favorisant chaque fois que possible la réduction de la pollution à la source.

Les objectifs de réduction de l’impact sur l’environnement de toutes les activités de

Sonatrach, se traduisent par :

• La préservation des ressources naturelles.

•La prévention intégrée de la pollution.

• L’adoption de technologies moins polluantes.

• La gestion rationnelle des déchets.

• La réduction des rejets liquides (traitement des eaux, traitement des bourbiers, STEP….).

• La réduction des émissions atmosphériques [1].

I-2-présentation de la station d’épuration de Hassi R’Mel
I-2-1-Conception de la station d’épuration de Hassi R’Mel

La station d’épuration des eaux usées urbaines de Hassi R’Mel   a été implanté dans le cadre de la protection de l’environnement  par la société  nationale  (SONATRACH)

Mise en service en 2001  pour traiter un volume de 3750 m3/jr pour 15000 habitants 

I-2-2-les objectifs de la station d’épuration de Hassi R’Mel

· La protection de l’environnement tout en se conformant à la législation et la réglementation en vigueur.

· La préservation des milieux récepteurs

· L’épuration des eaux usées urbaines

· La valorisation des eaux épurées en irrigation des espaces verts 

· La protéger la santé publique contre les maladies à transmission hydrique

I-2-3-La description du fonctionnement de la station d’épuration de     Hassi R’Mel

         Le  principe du traitement adopté est l’épuration biologique par boues activées à faible charge et à aération prolongée qui consiste a imiter l’autoépuration naturel à l’échelle industrielle.
Ce procédé biologique  se base sur la mise en contact de la pollution organique présente dans les eaux usées avec le floc bactérien en présence d’oxygène génèré par l’aération prolongée. La finalité de ce traitement est d’obtenir un effluent épuré tel que son rejet ne crée aucune nuisance au milieu récepteur.
I-2-3-a- Données de base de la station d’épuration de Hassi R’Mel

La conception de cette station répond aux caractéristiques  suivantes [2]: 
· Type de station : station a faible charge à aération prolongée

· Population : 15000 EH

· Nature des eaux usées : urbaine

· Débit moyen journalier : 3000 m3/j

· Débit moyen horaire : 125 m3/h

· Débit de pointe horaire : 240 m3/h

· Concentration en DBO5 :270 mg/l

· Concentration en MES : 350 mg/l

I-2-3-b-Compartiments de la station d’épuration de Hassi R’Mel
Les eaux usées subissent  dans la STEP un certain nombre d’opération mécaniques ou physiques dans  les ouvrages suivants :

· Un poste de relevage avec  dégrilleur (grossier et fin)

· Ouvrage combiné déssableur /déshuileur

· Un bassin d’aération (aération prolongée)

· Un bassin de clarification (décanteur secondaire)

· Bassin de chloration

· Lits de séchage

[image: image2.jpg]



Figure I-2. Schéma synoptique de la STEP de HR

I-2-4- Étapes du traitement 

           La station se compose d’une série d’ouvrage, les eaux usées sont acheminées vers la station par deux collecteurs principaux  à partir de quatre stations de relevages.
I-2-4-a- Le prétraitement

Tout traitement de dépollution doit comporter ce qu’il est convenu d’appeler un prétraitement  qui consiste en un certain nombre d’opérations mécaniques ou physiques destinées à extraire le maximum d’éléments dont la nature et la dimension constitueraient une gêne ultérieurement

A l’entrée de la station d’épuration, le prétraitement à pour rôle l’élimination des éléments gênants au bon fonctionnement de l’installation. Trois étapes sont mises en œuvre :

1) Dégrillage et tamisage
L’eau brute passe à travers des grilles composées de barreaux placés  inclinés de 60° sur l’horizontale pour élimination des corps solides et volumineux

[image: image3.jpg]



photographie I-1. Le dégrilleur de la STEP de HR
     2) Dessablage 

Les sables sont éliminés par décantation pour éviter l’abrasion des équipements mécaniques. 

3) Dégraissage et déshuilage
         Enlèvement par raclage des matières grasses et des huiles ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas émulsionnées, sont séparées sous forme de boues flottantes dans des ouvrages comportant une zone d’aération où les bulles d’air  augmentent  la vitesse de montée des particules grasses et une zone de tranquillisation. 
Toutes les matières éliminées au cours du prétraitement sont évacuées en décharge, et ne rejoignent pas la filière de traitement des boues. Il arrive aussi que les graisses, exclusivement  envoyées dans le digesteur lorsque la station d’épuration  possède un atelier de digestion anaérobie.
 Le dessablage et le déshuilage se réalise dans un même ouvrage combinés
[image: image4.jpg]



Photographie I- 2. Le déssableur /déshuileur de la STEP de HR

I-2-4-b-Traitements biologiques
       L’épuration biologique à pour but d’éliminer la matière polluante biodégradable contenue dans l’eau domestique en la transformant en matières en suspension : micro-organismes et leurs déchets, plus facilement récupérable.
Le traitement biologique classique des eaux domestiques s’effectue par voie aérobie. Le traitement consiste à dégrader les impuretés grâce à l’action d’une biomasse épuratrice, à laquelle doit être fourni l’oxygène nécessaire à son développement. L’apport d’oxygène est assuré par les aérateurs comme le montre la figure I-3. En simplifiant, on peut décrire ce processus par l’équation 
Eau résiduaire + biomasse épuratrice + O2  = eau purifiée + accroissement de biomasse + gaz résiduaires (CO2...). 
[image: image78.png]STEP HASSI R'MEL

MEIE

STEP. Pretraitement

Boues

Chioration

Parametres 0

.

Del

Entrée Biologique
0m3h

“ARRIVEE EALX
A BASSN
AERATION

TUR-001A (@

TUR-0018 [0

TURBINE DAERATION

TUR-0o1C [0
TURBINE DAERATION

Oxygéne

BASSIN D'AERATION

SORTE EALIX
A DECANTATION





	


                              Figure I-3.Traitement biologique (aération).

Ce traitement est réalisé  dans un ensemble complet  d’ouvrages qui comprend :
· Le bassin d’aération : il est de forme circulaire de 28 m de diamètre avec une surface de 637,6 m2, la hauteur d’eau prévue est de 3,6 m .cet ouvrage est alimenté en eaux provenant du déssableur et déshuileur, équipé de trois aérateurs de surface à axe vertical et de vitesse de rotation à sens inverse pour [2] :

· apporter l’oxygène nécessaire aux bactéries épuratrices

· réaliser une intense turbulence qui permet d’une part le maintien en suspensions des boues activées et d’autre part de renforcer le contact eau usée-bactérie
[image: image5.jpg]



Photographie I-3. Le bassin d’aération de la STEP de HR
· Le bassin de clarification : ouvrage secondaire circulaire de 20,5 m de diamètre et de surface de 330 m2 pour une hauteur d’eau prévue de 2,96 m .l’alimentation en eau épurée provenant du bassin d’aération est assurée par des conduite. Ce décanteur est équipé d’un pont racleur de fond servant à ramener les boues décantées  sur  le radier de l’ouvrage ensuite seront envoyées par tuyauterie vers  la station de pompage [2].
[image: image6.jpg]



 Photographie I- 4. Le bassin de clarification  de la STEP de HR

· le poste de recirculation  
           Une partie des boues est renvoyée par des pompes dans les bassins d’aération pour maintenir la population des microorganismes intervenant dans l’épuration, le reste des boues, appelé boues en excès, est soutiré pour subir un traitement. On peut prolonger le temps d’aération de façon à obtenir une minéralisation plus forte des boues, c’est le procédé couramment employé dans l’aération  prolongée. La quantité  des  boues  produites  et  d’autant  plus importante  que  la  charge  organique  (DBO  en  kg / m3)  est  plus  grande.
[image: image7.jpg]



Photographie I-5. Boue recirculée au bassin d’aération  de la STEP de HR

Description du procédé  «Traitements aux boues activées »

Le réacteur aux boues activées est un vase de culture bactérienne fonctionnant en continu. Les eaux usées décantées fournissent toutes les matières nutritives nécessaires y compris l’azote et le phosphore et toutes les boues recirculées assurent l’abondance des microorganismes. Le milieu étant suffisamment oxygéné, il s’y établi une flore bactérienne psychrophile ou mésophile, hétérotrophe et aérobie [3]. 

Grâce à leurs enzymes, ces bactéries solubilisent la matière colloïdale et utilisent les matières organiques dissoutes soit pour se procurer par oxydation l’énergie nécessaire, soit pour synthétiser du protoplasme et se multiplier. On estime que 35% de la matière organique est oxydée pour former H2O, CO2, NH3…et libérer de l’énergie alors que les 65% restés sont assimilés pour former de nouvelles cellules.
Pour obtenir le haut rendement recherché il faut une recirculation importante de la biomasse et ceci n’est possible qu’avec une bonne décantation dans le décanteur secondaire.

[image: image8.jpg]- Air

Eau a traiter aTantewr Eau traitée
i secondaire Lo
—

Boue en excés vers
traitement des boues

Bassin d'aération

Boues recirculées




Figure I-4. Schéma synoptique du procédé de traitement à boue activée

I-2-4-c- Le traitement tertiaire (chloration)

C’est un traitement d’épuration supplémentaire et complémentaire aux traitements physiques et biologiques qui sont incapable d’une détruire totalement  la pollution.

Le traitement tertiaire dans la STEP de Hassi R’Mel se fait dans un bassin de stérilisation à l’hypochlorite de sodium à 47°. Sa distribution est assurée par deux pompes doseuses liés aux cuves de stockage. Ces dernières sont placées séparément dans un local  prés du bassin l’eau s traitée, clarifiée avec une concentration finale en désinfectant égale à 1,2 mg/l. L’eau  éliminée de toute sorte de pollution microbienne avant son rejet au milieu naturel.

[image: image9.jpg]



 Photographie I-6. La chloration de l’eau traitée
I-2-4-d-Le traitement des boues dans la station d’épuration de Hassi R’Mel
Cette opération de traitement consiste à enlever une partie d’eau présente dans la boue et de transformer cette dernière en un produit séché apte a être transporté sans nuisance.

Les étapes de la filière de traitement des boues au niveau de la station d’épuration de Hassi R’Mel sont les suivantes :

· Epaississement

A la sortie du décanteur secondaire, les boues récupérées, sont sous forme liquide, la déshydratation permet une nette réduction en volume d’eau. La suspension boueuse introduite dans l’épaississeur muni de racleur avec un temps de séjour de 23 heures, de manière a provoquer le tassement des boues, évacuées par le fond de l’ouvrage gravitairement vers les lits de séchage. Les eaux interstitielles sont récupérées par le haut, retournées vers la station de pompage à la tête de station.
[image: image10.jpg]



Photographie I- 7. L’épaississeur de la STEP de HR

· Le séchage naturel

La concentration des boues en matières sèches  est de 30 g/l à la sortie de l’épaississeur 

arrivées aux lits de séchage, elles sont épandues  afin d’être déshydratées [2].

Quelques donnés relatives  à l’étape de séchages ai niveau de la STEP  de Hassi R’Mel

Nombre de lits de séchage : 8

Surface du lit de séchage : 160 m2
Production annuelle de boues : 9361 m3/an

Hauteur du lit de séchage : 0,4 m

Durée de séchage : 20 jours
[image: image11.jpg]



Photographie I- 8. Lit de séchage de boues dans la STEP de HR
I-2-5-Généralités sur les boues résiduaires
            Les procédés de dépollution visent à séparer les diverses fractions polluantes de l’eau. C’est de traitements, qui ont pour finalité le rejet d’une eau suffisamment dépolluée pour être acceptable par le milieu récepteur. Les boues ainsi  produites sont  plus ou moins concentrées et solides et sont la conséquence logique de l’activité d’épuration des stations sur les eaux usées  [3]. 

Les boues résiduaires se présentent sous une forme liquide et avec une forte charge en matière organique hautement fermentescible. Ces deux caractéristiques sont gênantes et posent beaucoup de problèmes techniques pour leur évacuation, quelle que soit la destination.
Les principaux inconvénients sont au niveau du transport et du stockage qui conduisent souvent à des problèmes de manipulation et des nuisances olfactives. Ceci impose le choix d’une filière de traitement dès l’installation de la STEP.
-Différents types des boues 
Les boues de station d’épuration sont classées en quatre groupes.
a)Les boues primaires 

Récupérées par simple décantation des eaux usées n’ayant pas subit de traitement, elles sont très hétérogènes, riches en matières minérales (micro- sables, terres) et contiennent de 65 % à 70 % de matières organiques putrescibles et susceptibles d’évolution [4]. Elles sont riches en eau, environ 90 à 95 %, et présentent une odeur fétide [5,6]. 

b) Les boues secondaires 

Ce sont les boues issues des clarificateurs ou décanteurs après traitement biologique que se soit en culture libre (boues activées) ou en culture fixées (lits bactériens disque biologiques).
Elles sont donc constituées essentiellement de corps bactériens et de leurs sécrétions, elles sont de couleur sombre, très organiques (75 %) plus homogènes que les boues primaires et ont  moins d’odeur que les précédentes [4,6]. 

c)Les boues physico-chimiques 

Variantes des boues primaires sont obtenues par adjonction de réactifs (sels de fer, d’aluminium) visant à coaguler la fraction colloïdale des matières contenues dans les eaux usées. Présentent des concentrations assez élevées, elles nécessitent une stabilisation et posent des problèmes spécifiques de destination finale du fait des ajouts de réactifs, et plus particulièrement de sels métalliques.
d) Les boues mixtes 

         Telle est l’appellation du mélange des boues secondaires avec les boues primaires. Les boues mixtes sont celles qui sont issues de la quasi-totalité des filières de traitement. Ces boues font l’objet de diverses phases de traitement visant à réduire leur volume, à les stabiliser et à les rendre facilement manutentionnaires pour les évacuer de la station d’épuration. Avant ces traitements, elles portent le nom de boues fraîches, terme qui recouvre généralement l’association boues primaires – boues secondaires 

En fonction de la qualité de l’eau à épurer, et du mode de traitement adopté, on distingue deux grandes familles :

· Les boues à caractère minéral.

· Les boues à caractère organique.

La stabilisation conduit aux boues digérées soit aérobies soit anaérobies [7]. 

I-2-6-Traitement des boues
Le traitement des boues permet la réduction :

· De la masse et du volume des boues.

· Du pouvoir pathogène et les risques sanitaire

· Du pouvoir fermentescible et toutes nuisances olfactives

Une station d’épuration d’eau résiduaire urbaine a une production journalière de deux litres et demie de boue liquide par habitant et par jour. Le choix d’une filière de traitement des boues dépend de plusieurs facteurs [8] :

· La nature de l’effluent

· Le type de traitement appliqué en épuration

· La capacité de l’installation

· Des possibilités financières

· La destination finale des boues

-La stabilisation 

          Pour empêcher ou réduire les problèmes de fermentation et d’éviter ainsi les nuisances olfactives. La stabilisation peut être biologique par voie aérobie (compostage) ou anaérobie (méthanisation) ou chimique  (chaulage ou autres traitements). La stabilisation biologique présente l’avantage de limiter l’évolution ultérieure de la composition des boues.
-La déshydratation 

          La concentration des boues  a pour objectif de réduire leur volume (plus de 97 % d'eau) par épaississement et/ou par déshydratation pour faciliter par la suite leur transport et leur stockage. Un conditionnement est souvent utilisé en amont pour favoriser la séparation liquide-solide à l’aide de floculants organiques de synthèse ou minéraux, et autoclavage. Selon la puissance du procédé de séchage utilisé, épaississement, déshydratation ou séchage thermique, on obtient des boues à à différents pourcentages de siccité : 
Boues liquides (4 à 10 %), Boues pâteuses (10 à 25), Boues solides (25 à 50 %),

Boues granulées ou en poudre pour une siccité supérieure à 85 %  [9].

-La déshydratation naturelle (lits de séchage) 

La déshydratation sur lits est régie dans un premier temps par un phénomène de filtration gravitaire et de drainage jusqu'à une teneur en eau de 80% durant un temps de 1 à 5 jours selon la nature de la boue. Dans un deuxième temps un séchage atmosphérique par évaporation se produit et termine la déshydratation des boues.

I -2-7- Composition des boues résiduaires 

         Comme il a été signalé auparavant, la composition des boues résiduaires est fonction de nombreux paramètres notamment, de la composition des eaux usées, du caractère du réseau d’assainissement, du type de traitement des eaux et des boues [8].
Après épaississement, une boue liquide d’aération prolongée a la composition pondérale moyenne suivante (tableau 1).
Tableau I-1 : Composition des boues d’aération prolongée [8]
	BOUES RESIDUAIRES

	         Phase liquide : 95 % à 98 %

Eau : 950 g / l

Sels dissous : 1à 2 g /l
	Phase solide : 2 à 5 %

-Matières minérales : 30 à 40 % poids sec

- Matières organiques : 60 à 70 % poids sec

	Matières grasses                                : 4 à 8 % de la matière sèche                                                                                                              

Azote (N)                                        : 4 à 7 % de la matière sèche                  

Phosphore (P)                                 : 2 % de la matière sèche

Potassium (K)                                 : 0,25 % de la matière sèche

Métaux lourds                                   : 0,15 % de la matière sèche


I -2-8- Propriétés des boues 
a) propriétés physique

A la sortie de la station d’épuration, les boues renferment beaucoup d’eau. Par des procédés mécaniques ou thermiques, elles peuvent perdre une partie de l’eau et prendre l’un des états physiques suivants :

                - liquide     : avec un pourcentage de matière sèche de 2 à 10 %

                - Pâteuse    : d’une teneur en matière sèche de 15 à 25 %

                - Solide       : avec un pourcentage de matière sèche de 25 à 50 %

                - poudre      : avec un pourcentage de matière sèche de plus de 85 %

La  couleur  de  boues  varie  entre  le  brun  et  le  gris  et  leur  odeur  et  souvent  très désagréable  car  ce  sont  des  produits  facilement  fermentescibles [9].

[image: image12.jpg]



           Photographie  I-9. Aspect de boue liquide sur un lit de séchage en STEP de HR
[image: image13.jpg]



Photographie I-10. Aspect de boue solide sur un lit de séchage en STEP a HR

b) La teneur en matière sèche 

       Il  s’agit  de  mesurer  le  poids  du  résidus  sec  après  chauffage  à  105°C jusqu’au poids constant, on l’exprime généralement en pourcentage, sinon en g/l [9].
c)  La teneur en matières volatiles 

       On mesure cette teneur par la différence entre le poids de boues sèches 105°C et celui de cette même boue après chauffage jusqu’au poids constant à 550°C [10]. 

d)  La teneur en eau interstitielle 

    L’eau contenue dans la boue se présente sous deux formes :

-  Eau libre qui s’élimine facilement par filtration ou décantation.

- Eau liée contenue dans les molécules chimiques, les substances colloïdales et les cellules de matières organiques qui ne peut s’éliminer que par la chaleur.

On mesure la proportion entre l’eau liée et l’eau libre par la perte de poids à température constante en fonction du temps [11]. 
I-2-9-Les risques liés aux boues résiduaires 

       Les boues d’épuration peuvent contenir des micro-organismes pathogènes et des contaminants chimiques. Ces éléments constituent des dangers, tant sanitaires qu’environnementaux.

a) Risques biologiques

       Les micro-organismes jouent un rôle important dans les processus d’épuration. Ils sont

présents en abondance dans l’environnement et seule une faible fraction est pathogène

Les pathogènes présents dans les boues d’épurations proviennent des eaux résiduaires acheminées vers la STEP [12]. 
La teneur des boues en micro-organismes pathogènes dépend :

- de la nature des rejets recueillis par le réseau (domestiques ou industriels)

- du type de réseau (unitaire ou séparatif)

- de l’état sanitaire de la population raccordée

- des populations animales vivant dans le réseau (rongeurs)

- de la taille de l’agglomération

b) Risques chimiques

       Il est possible de trouver dans les boues d’épuration deux grands types de composés chimiques potentiellement toxiques : les éléments traces métalliques (EMT) et les composés traces organiques (CTO).

Ces contaminants chimiques sont concentrés dans les boues d’épuration lors du traitement des eaux usées : le taux de capture des contaminants par les boues est de l’ordre de 70 à 90 %. Leurs concentrations varient selon la qualité des eaux entrantes dans la station d’épuration et les traitements de stabilisation et/ou de déshydratation employés  des traitements effectués sur les filières eau et boues [13].

I-10-Le devenir des boues traitées
Les principales destinations des boues de station d’épuration des eaux urbaines sont [14] :
· Le recyclage : essentiellement en agriculture en épandage avec ou sans complémentation, aussi en réhabilitation de sol dégradé, en paysagisme  urbain. Le recyclage a pour but de réintégrer les éléments constitutifs de la boue dans le sol en utilisant leur pouvoir fertilisant.

· La mise en décharge dans des CET.

· La valorisation énergétique par des procédés thermiques (incinération) ou méthanisation.

 Cette dernière méthode de valorisation est clairement détaillée dans le chapitre suivant et qui fait l’objet de notre expérimentation.
II-1-Historique de la méthanisation
Tout est parti des gaz de marais.la méthanisation a été découverte en 1776 par volta. Pendant une de ses promenades. Il remarqua que du gaz se dégageait d’un marais. Il mit en évidence  l’inflammabilité de ce gaz. Lavoisier, en 1787 lui donne le nom de « gaz hydrogenium carbonatrum ». Le terme méthane est proposé en 1865 et confirmé en 1892  par un congrès  international de nomenclature chimique. Sa formation est attribuée à l’activité  microbienne se développant dans des milieux naturels anaérobies [15].

Le premier digesteur produisant du biogaz a été mis en place à Bombay en 1852. Depuis, les pays asiatiques ont vulgarisé cette bioconversion pour leur production énergétique avant qu'elle ne se répartisse dans le monde surtout durant les deux guerres mondiales et le choc pétrolier de 1970. 

Actuellement, un regain d'intérêt particulier est attribué à la bio méthanisation surtout dans la communauté européenne puisqu'elle assure outre la production énergétique renouvelable, le traitement des déchets urbains, agricoles et industriels [16].

Les premiers systemes de digestion discontinue ont été développés en Algerie à partir de 1939 par Isman et Ducellier [8].  Très peu d'intérêt a été apporté à cette énergie malgré les applications réussis qui ont été réalisées : 
-En 1940 à l'Institut National Agronomique d'El Harrach, 
-En 1985 au Centre de Développement des Energies Renouvelables à travers la mise en place de deux installations expérimentales à IGLI (Béchar) et à Ben Aknoun. 
 Depuis la fin de l'année 2001, cette activité est reprise au niveau du C.D.E.R avec la conception et la réalisation d'un premier digesteur de 800 litres puis d'un second de 70 litres. Ils sont utilisés, en premier lieu, pour des caractérisations quantitatives et qualitatives du biogaz ainsi que pour l'optimisation de sa production à partir des bouses de vaches [16].

II-2-Définition de la méthanisation 

La méthanisation ou digestion est un procédé anaérobie de dégradation biologique qui transforme la matière organique en biogaz (méthane et dioxyde de carbone) par une flore microbienne complexe et spécifiques [15].

Le digestat est le résidu liquide contenant les matières non dégradées, produit organique stable, approprié pour l'enrichissement des sols. 
II-3-Etapes  de la méthanisation

Bien que nombreuses et complexes, les réactions se déroulant dans un digesteur anaérobie peuvent se diviser en trois étapes principales réparties entre différents groupes de bactéries : hydrolyse-fermentation, acétogénèse et méthanogénèse [17].
1) Hydrolyse et acidogenèse

La première étape est l’hydrolyse ou, la décomposition par l’eau de la matière organique présente sous forme de grosses molécules, solubles ou non, comme les protéines, les graisses, les celluloses et amidon... Les bactéries participant à cette étape ont un métabolisme de type anaérobie strict ou facultatif [18] et forment un ensemble phylogénétique hétérogène regroupant de nombreux groupes bactériens [19,20].Ces polymères sont cassés en monomères, briques élémentaires de la matière organique comme les acides aminés, les acides gras et les sucres simples. Un premier groupe de bactéries, les bactéries acidogènes, transforment le substrat en un mélange d’acides (lactique, butyrique, etc...) et de composés neutres (ex : éthanol). 
Au cours de l'acidogenèse, ces monomères sont métabolisés par des microorganismes fermentaires pour produire principalement des acides gras volatils (AGV) (acétate, propionate, butyrate, isobutyrate, valérate et isovalérate), mais aussi des alcools, du sulfure d’hydrogène (H2S), du CO2 et de l'hydrogène. Cette étape mène ainsi à des produits de fermentation simplifiés.
Equation des réactions de dégradation anaérobie de l’éthanol, du propionate et du butyrate
CH3CH2OH+H2O ↔ CH3COO-+3H2+H+
CH3CH2COO- +2 H2O ↔ CH3COO- +3H2+CO2
CH3 (CH2)2 COO- +2H2O ↔ CH3COO+2H2+H+
2) L’acétogénèse
Un deuxième groupe de bactéries transforme ensuite les divers acides et les autres produits issus de l’étape précédente en éléments précurseurs du méthane : acide acétique, dioxyde de carbone (CO2) et hydrogène (H2). Un transfert efficace de l’hydrogène des bactéries acétogénes aux bactéries méthanogènes est indispensable pour assurer le bon déroulement de l’ensemble du processus de méthanisation.

On distingue deux groupes de bactéries acétogènes :

- les bactéries productrices obligées d’hydrogène

- les bactéries acétogènes non syntrophes
On divise classiquement les bactéries acétogènes non syntrophes en deux groupes. Un premier groupe est formé des bactéries qui produisent de l’acétate, du butyrate et d’autres composés à partir de sucres simples : les bactéries de ce groupe sont classées en plusieurs genres tels que Acetobacterium, Acetogenium, Clostridium, Sporomusa, etc … [21].
Les bactéries « homo-acétogènes » constituent le second groupe, elles utilisent l’hydrogène et le dioxyde de carbone pour produire de l'acétate selon la réaction suivante :
2 HCO3- + 4 H2 +H+  ↔ CH3COO-  + 4 H2O
3) Méthanogénèse
Enfin les bactéries méthanogènes utilisent ensuite les précurseurs formés lors des étapes précédentes pour produire du méthane. Ces étapes biochimiques et microbiologiques se déroulent simultanément ou séparément suivant le procédé anaérobie utilisé mais à des vitesses différentes.

Dernière phase au cours de laquelle l’acétate (CH3COO-), l’hydrogène et le bicarbonate (HCO3-) sont convertis en méthane par des micro-organismes méthanigènes. 

a) Par les méthanogènes hydrogénophiles (ou hydrogénotrophes)

Elles tirent leur énergie de la production de méthane par réduction du dioxyde de carbone selon la reaction suivante
CO2 : CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O (env. 30% du méthane produit)
Ou la reduction de l’acide formique par l’hydrogène selon les réactions présentées ci-dessous
4H2+ HCO3-+H+   ↔   CH4+3 H2O

HCOO- + H++ 3H2 ↔ CH4 + 2H2O

b) Par les méthanogènes acétoclastes (ou acétotrophes)

Ces organismes produisent du méthane à partir d’acide acétique, de méthanol et de méthylamine. Les deux genres les plus fréquemment rencontrés dans un digesteur sont Methanosarcina et Methanosæta (ou Methanothrix) [22].

Décarboxylation de l’acide acétique : CH3COOH + H2O → CH4+H2CO3 (70 %)

Les Archaea du genre Methanosaeta utilisent l’acétate comme unique source de carbone pour produire le méthane selon la réaction suivante : 

CH3COO-  + H+   ↔ CH4+CO2
[image: image14.jpg]



Figure  II-1. Schéma synoptique de la méthanisation  

II-3-1-Micro-organismes responsables de la méthanisation
Appelés méthanogènes appartiennent à trois groupes différents suivant leur action dans le processus [15].
Bactéries hydrolytiques et fermentatives

Elles sont responsables des réactions d’hydrolyse et d’acidogènes. Elles dépendent principalement de la qualité et de la nature de la matière nutritive.

Bactéries acétogènes

Ce type de bactéries est repartie en trois catégorie : homoacetogene, syntrophes et sulfato-réductrice. Elles sont responsables de l’oxydation des acides butyrique, propionique, de l’éthanol et de la fabrication de l’hydrogène, du dioxyde de carbone, de l’acide éthanoïque et ses sels.
Bactéries méthanogènes

Ce sont des bactéries à caractère spécifique. Elles appartiennent au groupe des bactéries anaérobies strictes
II- 3-2- Les paramètres physico-chimiques de la méthanisation  

 Le temps de séjour, la température, le pH, la composition du substrat à digérer, l’agitation, l’humidité, présence d’inhibiteur  sont des paramètres à contrôler durant la méthanisation afin d’assurer un bon déroulement du procédés biologique :
· Temps de séjour  hydraulique (TSH)

Le temps de séjour hydraulique ou temps de passage est le temps de contact entre la biomasse et l’effluent .Il représente le rapport entre le volume du bioréacteur et le débit d’alimentation. Ainsi, la nature des composés à dégrader la quantité  de biomasse et leurs vitesses de réaction sont les paramètres pour déterminer la valeur minimale du TSH [15]. 

· Température 

La digestion anaérobie de la matière organique ne produisant pas significativement de chaleur, il est nécessaire de chauffer les digesteurs pour maintenir une température compatible avec une bonne activité microbienne. Ce chauffage est assuré généralement en consommant une partie du méthane produit. Pour limiter cette autoconsommation, les opérateurs isolent thermiquement les digesteurs et préfèrent travailler en zone mésophile, c'est-à-dire dans un domaine de températures comprises entre 25 et 40°C. 

        
Il est possible de travailler en zone thermophile, entre 45 et 55°C, pour accroître les vitesses de biodégradation, donc la productivité en méthane et réduire la taille des digesteurs. Cependant, cette approche exige une isolation thermique optimale, pour ne pas accroître l'autoconsommation, et est plus difficile à maîtriser. Dans tous les cas, les variations brutales de température (plus de 1°C en moins d'une journée) sont à éviter.

· pH 

La zone optimale de pH pour la méthanisation est située aux alentours de la neutralité. Les bactéries méthanogènes sont fortement inhibées en dessous de 6. Les bactéries acidogènes supportent mieux les pH inférieurs à 6. Une chute de pH est donc le signe d'un dysfonctionnement. Dans la plupart des cas, le pH est autorégulé dans le digesteur avec des valeurs optimales comprises entre 6,8 et 7,4 mais un ajout de bicarbonate de soude peut être nécessaire pour le maintenir.
· Charge organique

Les substrats à méthaniser peuvent être caractérisés par leur DCO. On peut déterminer la charge organique introduite dans le digesteur en kg d DCO par jour. Ce paramètre permet de calculer la concentration du substrat pour les réacteurs à biomasse fixée et de connaitre les conditions d’alimentation des bioréacteurs [15].

          Si le déchet est bien fermentescible, il faut éviter les surcharges brutales  qui risquent de déséquilibrer le processus et d'acidifier le milieu par suite d'une trop rapide production d'acides gras volatils. 

· Oxygénation et teneur en eau 

L'oxygène est extrêmement toxique pour les bactéries anaérobies strictes (acétogènes et méthanogènes). Il est donc indispensable de protéger le milieu de toute entrée d'air. Une façon simple de procéder est de travailler en système noyé (saturé en eau). Les procédés de méthanisation sont donc spécialement adaptés pour les déchets très humides (teneur en eau supérieure à 80 %) parce que  la présence d’eau est indispensable à toute activité biologique.

· L’agitation 

Le brassage doit  avoir la performance bien suffisante pour un meilleur contact entre la bactérie méthanogène et le substrat à digéré afin d’assurer l’homogénéité de la température dans le digesteur, d’éviter la formation d’une croute superficielle  et de faciliter le dégagement du biogaz.
· Potentiel rédox

      Vogels et al. [23] définissent un milieu anaérobie lorsqu’il possède un potentiel rédox de -300 à -500 mV. La Figure I.2 présente les potentiels rédox des demicouples impliqués lors de la dégradation de la matière organique. L’échelle des potentiels rédox Eh (mV) est donnée pour un pH de 7 et une PCO2 de 10-2 atm. Les ΔG° sont données en kJ par mole d’électrons. Les Archaea méthanogènes sont des microorganismes anaérobies stricts, et des traces d’oxygène suffisent à les tuer, en grande partie par auto-oxydation de certains cofacteurs essentiels à leur métabolisme énergétique. Elles ne se développent qu’à de très faibles potentiels d’oxydoréduction (Eh) (-330 mV d’après Demeyer [24], autour de -400mV selon Oremland [25] et entre -430 et 520 mV d’après Jee et al. [26].

[image: image15.emf]
Figure I.2 : Potentiel rédox des demi-couples impliqués dans les réactions biochimiques

II-3-3-La cinétique de la méthanisation

Globalement, la digestion anaérobie apparait comme la succession de deux réactions en chaine qui conduit la matière organique à passer sous forme d’acide volatil dans un premier temps puis sous forme de méthane et de gaz carbonique principalement dans un deuxième temps .

La cinétique de la réaction globale dépend uniquement de la vitesse de l’étape la plus lente, donc de la phase de méthanisation en raison du faible pouvoir de régénération des bactéries méthaniques et de leur sensibilité aux conditions extérieurs (pH, température…). Lorsqu’on s’écarte des conditions optimal de développement des bactéries méthaniques, la cinétique de gazéification est ralentie et on assiste à une accumulation d’acides volatils dans le digesteur, donc à une chute de pH qui pourrait atteindre des valeurs égales à 5 et mêmes moins allant jusqu'à contrecarrer tout processus de digestion [27].

La température joue un rôle prépondérant sur les vitesses de réactions biochimiques mises en jeu. 

II-3-4-Contrôle du procédé de la méthanisation

L’exploitation d’un digesteur anaérobie s’avère souvent délicate et exige un contrôle régulier des paramètres qui caractérisent globalement le fonctionnement de l’installation ou qui décrivent les équilibres et déséquilibres pouvant survenir au sein du digesteur

La gestion sera d’autant plus facilitée qu’un certain nombre d’automatisme et de mesure pourront être réalisés en continu

· Mesure de la température dans le digesteur, en plusieurs points si possible commandant automatiquement le réchauffage.

· Le pH dont la valeur doit se  maintenir dans une plage comprise entre 6,5 et 7,6, une diminution de celui-ci est l’indice d’une accumulation d’acides volatils et donc d’un déséquilibre  entre la flore de liquéfaction et la flore méthanique.

Toute variation importante de  l’un des paramètres doit  laisser craindre :

· Une charge trop élevée

· Une chute brutale de température

· Un apport de boues trop acides ou toxique

· Un brassage insuffisant

Là ou les causes de mauvais fonctionnement décelées, il convient de les corriger pou assurer un retour à la normale. A cet égard, on signalera qu’un apport de bicarbonate de soude aux boues en digestion, destiné à corriger un pH trop acide tout en intervenant sur la véritable cause de cette acidité.

II-4-Méthanisation des boues de station d’épuration (STEP)

La méthanisation est très utilisée actuellement dans le traitement des boues de S.T.E.P urbaines ou industrielles. La seule condition restrictive reste leur charge en matière organique fermentescible.

· Les plus fermentescibles sont :

Les boues mixtes

· Les moyennement méthanisables :

Les boues primaires

· Les faiblement méthanisables :

Les boues biologiques

a)Les résidus de l'assainissement méthanisables 
· Les graisses
      Les stations génèrent des graisses ou en reçoivent. Les graisses sont généralement fermentescibles et se prêtent bien à la digestion anaérobie, en mélange avec les boues jusqu'à une certaine proportion. Sous réserve d'une séparation graisses/effluents adéquate au moment du dégraissage en tête de station, les graisses peuvent être traitées par digestion.
· Les matières de vidanges
      Les STEP reçoivent généralement des matières de vidange (fosses septiques, curage de réseaux)  ceci constitue un apport de matière organique ponctuel non négligeable pour la station
b) Comparaison de performances de la méthanisation de différentes boues

L’aptitude des boues biologique la méthanisation dépend de leur âge et de la charge organique. Les boues issues d’une aération « forte charge » sont plus aptes à la digestion anaérobie que des boues « faible charge »

La méthanisation des boues biologiques seules est moins justifiée que celle des boues primaires, car elles sont davantage minéralisées du fait des réactions de dégradation aérobie qui se sont déroulées dans les bassins d’aération. 

Les taux d’abattement des matières organiques sont moindres, la productivité en gaz également. Cependant, il peut être judicieux de les digérer malgré tout pour obtenir une meilleure stabilisation. Le tableau II-1 compare la performance de la digestion anaérobie (en mode mésophile) suivant le type de boues entre boue biologique de faible charge et boue mixte [28]. 
la digestion anaérobie est beaucoup plus performante pour des boues mixtes que pour des boues biologiques de faible charge.

En effet :

• Pour une tonne (MS) de boue mixte introduite en digestion, il ressort 0,6 tonnes (MS) de boues digérées et 220 m3 de méthane valorisables.

• Pour une tonne (MS) de boue biologique de faible charge introduite en digestion, il ressort 0,8 tonnes (MS) de boues digérées et 110 m3 de méthane valorisables

Tableau II-1 : Comparaison des performances de la digestion anaérobie pour deux types de boue (biologique et mixte) [28].

	
	1 t de MS boue biologique de faible charge


	1 t de MS

boue mixte



	Teneur en MV (% de la MS) 


	67
	74

	Quantité de MV (t) 


	0 ,67
	0.74

	Taux d’abattement des MV (%) 


	30
	55

	MV dégradées (t) 


	0,2
	0,4

	Productivité CH4 (m3/t de MV dégradée) 


	550
	550

	Production CH4 (m3) 


	110
	220

	Taux d’abattement des MS 


	0,2
	0,4

	MS en sortie de digesteur (t) 


	0,8
	0,6

	Taux de MV en sortie de digesteur (% de la MS) 


	58
	56


II-5-Déchets  méthanisables

         Comme la méthanisation est une fermentation biologique anaérobie de matières organiques animales ou végétales produisant le biogaz.il en existe par conséquent plusieurs sources d’émission avec des caractéristiques propres à chacune d’elles. 

Les déchets qui peuvent être méthanisables soit naturellement, soit de manière provoquée sont nombreux. On peut citer :

· Les déchets verts

· Les déchets des industries agroalimentaires

· Les déchets agricoles

· Les déchets du marché

· Les déchets putrescibles

· Les ordures ménagères

· Les boues de station d’épuration des eaux usées urbaines ou industrielles

· Les déchets d’élevage.

Pour les procédés volontaires  (provoqués), on utilise des  digesteurs dans lesquels on introduit les déchets méthanisables liquides ou solides ainsi que les cultures bactériennes.
La teneur en matière  méthanisable  dépend de la nature du déchet et de son origine. Un bon tri avant tri traitement favorisera une meilleure fermentation par la diversité des matières souvent à la bonne digestion du substrat [15].

II-6- Les matières non-méthanisable
Parmi les différentes matières organiques, seuls les déchets ligneux (bois, branchage,…) ne sont pas aptes à être digérés par les bactéries, il est donc inutile de les mettre dans le digesteur. Il faut également faire attention à ne pas introduire :

· De produits inorganiques (sable, verre, plastique,…), car ils ne sont pas dégradés lors de la digestion, risquent de provoquer des perturbations dans le processus (séparation de phase, sédimentation, flottation, apparition de  mousse) et viendront polluer les terres agricoles par l’épandage du digestat.
· Des matières contenant des substances dangereuses telles que les métaux lourds, les polluants organiques ainsi que les substances présentant un risque sanitaire (antibiotiques) ne doivent pas entrer dans le digesteur. Ces substances risquent à la fois de perturber  le processus bactérien et d’altérer la qualité du digestat [12].
	II-7- Définition du biogaz

           Le biogaz est le produit d'un processus naturel de fermentation anaérobie la matière organique (méthanisation). Le biogaz peut être produit sur un site de méthanisation ou récupéré sur un centre de stockage. Composé majoritairement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2), c'est un excellent combustible mais aussi un gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement de la planète. En outre, le biogaz est également malodorant en raison de sa richesse en H2S [18].

II-7-1- La composition du biogaz

          Le biogaz est un mélange composé essentiellement de 60-65 % de méthane, 40-35 % de dioxyde de carbone. En fonction de sa source, il peut renfermer de l’eau, et à l’état de traces : de l’ammoniac, hydrogène, amines, hydrogène sulfuré, polysulfures mercaptans, composes organique volatils (C.O.V) halogènes et métaux lourds.ces derniers proviennent de la méthanisation des  boues des stations d’épuration .c’est un gaz relativement toxique qui contribue à l’effet de serre par sa composition en méthane et dioxyde de carbone. Il doit faire par conséquent l’objet d’une élimination /valorisation [15].
La proportion du méthane dans le biogaz dépend de la nature du substrat à méthaniser  ceci est indiqué dans le  tableau II-2 [17].

Tableau  II-2. La composition moyenne du biogaz issu de différents substrats.

Composants

Ordures ménagères

Boues de STEP

Déchets agricoles

Déchets de l’industrie agro-alimentaire

CH4 % vol

50-60

60-75

60-75

68

CO2 % vol

38-34

33-19

33-19

26

N2 % vol

5-0

1-0

1-0

-

O2  % vol

1-0

< 0,5

< 0,5

-

H2O % vol

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)

6 (à 40 ° C)

Total % vol

100

100

100

100

H2S mg/m3
100 - 900

1000 - 4000

3000 – 10 000

400

NH3 mg/m3
-

-

50 - 100

-

Aromatiques mg/m3
0 - 200

-

-

-

II-7-2-Le potentiel méthanogène

Le test de potentiel méthanogène permet de déterminer la production maximale de biogaz d’un échantillon de biomasse. On mesure la vitesse de production de biogaz (cinétique de fermentation) et la composition  en méthane (CH4) et dioxyde de carbone (CO2).

tests sont réalisés dans des réacteurs anaérobies d’une capacité minimale de 1 litre avec un inoculum anaérobie adapté. Fermés hermétiquement, les fermenteurs sont maintenus à 39°C dans un bain thermostaté et agités régulièrement (ou 55°C si flore thermophile). Chaque réacteur est muni d’un système d’enregistrement permettant la mesure  du volume de biogaz  produit au cours du temps ainsi que l’analyse de sa composition en CH4 et CO2 le potentiel  méthanogène de quelques substrats est donné au tableau 3.
Tableau II-3 : le potentiel méthanogène de différents substrats [17].

Substrat à méthaniser

M3 de méthane par tonne de matière brute

Lisier de bovin

15

Boue de station d’épuration

23

Ensilage de mais

100

pelouse

123

Graisse d’abattoir

186

Graisse usagée

254

Le pouvoir méthanogène  des boues de station d’épuration est nettement faible comparé aux autres substrats testés, contrairement aux graisses qui ont un pouvoir très fort. Notre choix pour l’optimisation de la méthanisation des boues de station d’épuration est basé sur ces données théoriques.

II-7-3- L'épuration du biogaz

L'épuration consiste à éliminer non seulement les éléments traces comme la vapeur d'eau, l'hydrogène sulfuré, les composés halogénés, mais aussi le gaz carbonique, afin d'enrichir la concentration en méthane.
L'épuration est nécessaire uniquement pour produire un gaz similaire au gaz naturel distribué en réseau, répondant aux normes  doit posséder un PCS supérieur à 10,7 kWh/m3, ce qui implique d'épurer le biogaz pour obtenir au moins 96,5 % de méthane.

Divers modes de traitement sont possibles. Les plus courants associent en général absorption (lavage à l'eau ou aux amines) et /ou adsorption (tamis moléculaire), et/ou une technique membranaire [18]. 

· Les traitements simples
[image: image16.png]



[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]


Les traitements les plus simples et les plus fréquents consistent à éliminer les gouttelettes d'eau, ce qui a pour effet de dissoudre en outre une partie des autres contaminants comme H2S :

[image: image20.png]




[image: image21.png]



-la filtration : cartouche filtrante, ou filtre à effet cyclone 

-traitement thermique : refroidissement du gaz, qui se condense, purge des condensats, puis réchauffage.

[image: image22.png]



[image: image23.png]


[image: image24.png]



· Les traitements poussés
Un traitement plus poussé peut être nécessaire :

[image: image25.png]



[image: image26.png]



-pour éliminer l'hydrogène sulfuré lorsque la concentration dépasse les spécifications des constructeurs de moteur, ou les normes de rejets d'oxyde de soufre dans l'air.

[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]


-pour réduire la teneur en siloxanes (composés gazeux, et non particulaires, à base de silicium), redoutables ennemis des moteurs à gaz, ou des composés chlorés et fluorés.

[image: image30.png]



[image: image31.png]


[image: image32.png]



[image: image33.png]


Le traitement de H2S peut s'effectuer in-situ, dans le digesteur : l'ajout de chlorure ferrique, pratiqué par exemple pour fixer le phosphore des eaux usées (boues ''tertiaires''), a pour effet de piéger l'hydrogène sulfuré. 
L'hydrogène sulfuré peut être éliminé par différentes techniques, notamment :

[image: image34.png]



[image: image35.png]



-par voie biologique : H2S est transformé en Soufre élémentaire par des bactéries en présence d'oxygène.

-Par voie physique ou chimique : adsorption sur charbon actif ou tamis moléculaire, lavage.

II-7-4-Stockage
        Le stockage du biogaz permet de lisser les variations de production pour alimenter de manière plus régulière les équipements de valorisation. Il s'agit en général d'une capacité tampon, correspondant à quelques heures, ou quelques minutes, de production.
Le stockage s'effectue généralement à basse pression, souvent à la même pression que dans le digesteur (quelques dizaines de millibar), sans compression. [18].

II-7-5-Valeur énergétique du biogaz
       Le pouvoir calorifique représente le contenu énergétique d'un combustible. Tout combustible contient une part d'eau. Afin de ne pas biaiser l'évaluation du contenu énergétique du combustible, l'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau est retirée. On obtient ainsi le PCI (pouvoir calorifique inférieur) du combustible. Il s’agit de l'énergie directement utilisable.

Le PCI du biogaz est proportionnel à sa teneur en méthane : 9,7 x 0,7 = 6,99 KWh/m3 pour un biogaz à 70% de méthane, à 15°C et à pression atmosphérique normale. 

A titre indicatif :

♦ 1 m3 de Méthane est équivalent à 1 litre d'essence.

♦ 1 m3 de biogaz à environ 60% de méthane possède un pouvoir calorifique d’environ 6 kWh soit 0.6 litre de fioul.

Les équivalences énergétiques d’un mètre cube de méthane sont données en figure 14 [15].


[image: image36.emf]
Figure II-2 .Les valeurs énergétiques du méthane

II-8- La définition du digesteur 

      Le digesteur, encore appelé fermenteur ou bioréacteur-anaérobie, L’élément primordial nécessaire à la méthanisation, après les microorganismes  est généralement constitué d’une cuve fermée, étanche à l’air et de préférence isolée thermiquement de l’extérieur dans laquelle les microorganismes se côtoient pour dégrader chimiquement et biologiquement les effluents organiques et produire du biogaz. 

II-8-1-Les différents types de digesteurs
Le choix du digesteur varie en fonction du type de déchets à traiter et de l’application visée. 

On peut également classer les digesteurs selon : 

· le mode d’alimentation : batch ou continu ou semi-continu. 

· le type de substrats : solide, semi-solide ou liquide ; 

· le nombre d’étapes : mono- ou bi-étape selon que la méthanogénèse et l’acidogénèse se déroulent dans le même réacteur ou dans deux cuves séparées. 

On distingue plusieurs familles de procédés, avec des sous-familles et de très nombreuses variantes. Cependant la quasi-totalité des digesteurs d'effluents et boues industrielles sont des réacteurs à alimentation continue [21].

II-8-2-Les matériaux utilisés.

Les digesteurs sont généralement construits en béton avec une protection interne en résine époxy. Pour les digesteurs de grande taille, l’acier vitrifié s’avère souvent plus compétitif  Seule la « zone de marnage » (zone de variation du niveau des boues) est sujette à corrosion, les parois en contact permanent avec les boues sont peu attaquées. Les canalisations sont construites de préférence en acier inox, notamment celles soumises à des risques de corrosion (canalisations biogaz). Les digesteurs sont isolés thermiquement, par 10 à 20 cm de laine de verre, avec une protection par un bardage en acier [29].

II-8-3-La constitution d’un digesteur

Le digesteur doit être muni des dispositifs suivants :

1. Un système de chauffage car les bactéries impliquées travaillent de manière plus efficace entre 30 et 60 °C.

2. Un système d’agitation pour

· maintenir les matières solides en suspension

· éviter la formation de mousse et de croûte

· assurer le transfert de chaleur

· faciliter le dégagement des bulles de biogaz

3. Des systèmes d’alimentation en matières organiques, de récupération du biogaz et des digestats (Figure II-3). 

[image: image37.emf]
Figure II-3 .Un méthaniseur à l’échelle industrielle

II-8-4-Mode d’alimentation d’un digesteur 
· Le digesteur batch 

Il a l’avantage d’être d’une construction simple. Le mode opératoire consiste à remplir le digesteur avec les substances organiques et laisser digérer, le temps de rétention étant fonction de la température et d’autres facteurs. A la fin de la digestion, le digestat est évacué et le processus peut recommencer. Ce système, rustique et d’une grande simplicité technique, est avantageux pour traiter les déchets solides tels les fumiers, les résidus agricoles ou les ordures ménagères. La production de biogaz n’est pas régulière : au début du cycle, la fermentation du substrat commençant, la production de biogaz est lente. Elle s’accélère, et atteint un taux maximal au milieu du processus de dégradation et chute en fin de cycle lorsque seuls les éléments difficilement digestibles restent dans le digesteur [29]. 

· Le digesteur continu 

Le substrat est introduit de manière continue est digéré et évacué sous forme de digestat soit mécaniquement, soit sous la pression des nouveaux intrants. Ce type de fonctionnement est bien adapté aux installations de grande taille. Il en existe trois principaux types : système à cuve verticale, système à cuve horizontale et système à « cuves multiples ». 

· Le digesteur semi-continu 

Il fonctionne avec une combinaison des propriétés des deux précédents afin de tirer profit des avantages des deux extrêmes [29].

II-8-5-Chauffage du digesteur.

Le chauffage des digesteurs se fait le plus souvent par un circuit externe de re-circulation, comme suit :

• Les boues sont pompées depuis le fond du digesteur,

• Elles passent dans un échangeur « eau chaude / boues »

• Puis retournent vers la bâche d’alimentation du digesteur où elles sont mélangées avec les boues fraîches, ce qui permet de réchauffer celles-ci et de les ensemencer en bactéries méthanogènes Pour améliorer le bilan thermique de la méthanisation, il est possible de préchauffer les boues fraîches avec les boues digérées extraites du digesteur par un échangeur boues / boues, en veillant aux risques de colmatage. Cette pratique, peu développée, peut permettre d’économiser plus de la moitié de la chaleur nécessaire au chauffage

II-8-6-Les différents procédés de la méthanisation

        Cette classification met en évidence le fait que l’hydrolyse et l’acidogénèse sont, ou non, séparés de la phase suivante de méthanogénèse [29]. 

· Le procédé monoétapes 

Les étapes de la digestion ont lieu dans la même enceinte. Ils sont exploitables en continu ou en batch, et principalement appliqués pour des substrats allant jusqu’à 40% de MS. 
· Le procédé bi-étapes

Il est caractérisé par le fait que l’hydrolyse et l’acidification sont nettement séparées de la phase suivante de méthanisation. La recirculation de la phase liquide présente l’avantage de ne pas nécessiter constamment l’ajout d’eau réchauffée. L’avantage des procédés bi-étape réside dans les courts temps de décomposition de la matière solide l’ordre de quelques jours. Cette séparation des phases réduit le risque d’intoxication des microorganismes méthanogènes liées à la présence d’un excès d’acides gras volatils, lorsque l’acidogénèse trop rapide par rapport à la capacité d’assimilation des micro-organismes méthanigènes. 
· Procédés mixtes ou intégrés

Plus exactement, c’est l’installation et non le digesteur qui est mixte. Le principe consiste à faire subir au substrat organique une digestion anaérobie et récupérer le sous-produit qui est ensuite stabilisé par l’étape de compostage. Ces procédés mixtes permettent la réduction des systèmes de traitement du liquide issu du digesteur anaérobie, ce dernier servant en grande partie à l’humidification du compost. Le second avantage est la stabilisation quasi totale du substrat organique en raison de la complémentarité des deux systèmes. 

II-8-7- Description et classification des installations de biométhanisation 

La digestion proprement dite n’est qu’une étape du processus global de cette filière technologique qui comprend, en amont, une étape de préparation du substrat et, en aval, une étape de post-traitement. Les quatre étapes principales de cette filière : 

- le pré-traitement du substrat, 

- la digestion proprement dite, 

- l’utilisation du biogaz, 

- le post-traitement des effluents. 

II-9-La co-digestion (ou méthanisation combinée)

        Un digesteur peut traiter des substrats homogènes (mono-substrat) ou des mélanges (on parle alors de co-digestion), ce qui offre des opportunités pour traiter à l’échelle du bassin de vie divers types de déchets organiques (municipaux, agricoles, industriels).


Consiste à digérer dans un même ouvrage des boues d’épuration et d’autres déchets ou sous-produits fermentescibles par exemple des bios déchets municipaux (déchets fermentescibles des ménages triés). La méthanisation combinée est intéressante du point de vue technique, la diversification de l’alimentation des digesteurs étant garante d’une meilleure stabilité des procédés de digestion [19].

Ce type de méthanisation est expérimenté dans notre travail. 

· Substrats agricoles : Déjections animales, plantes énergétiques, résidus de culture.

· Substrats issus d’industrie agro-alimentaire : Déchets de légumes ou de fruits, petit lait, huiles, graisses, boues issues de stations d’épuration, eaux usées de process.

· Substrats issus de collectivité : Tontes, boues de station d’épuration, bio déchet des ménages
[image: image38.jpg]Rendement biogaz (ma/t matiére brte)

m
s
150
125
0
5
=
2

Lisier
pores

Furier
bouins

Dichats
vtz

Furier
vales

iz

Bl
oraisses

s




Figure II-4. Pouvoir méthanogène de quelques substrats

II-10-Température  mésophile / thermophile
       La méthanisation se déroule classiquement à une température voisine de 35-37°C, obtenue en réchauffant le substrat avec le biogaz. Il s'agit des procédés mésophiles.
Les procédés thermophiles s'opèrent à 55°C. La flore microbiologique en jeu possède une vitesse de croissance supérieure, ce qui permet de réduire les temps de séjour en digesteur. La digestion thermophile améliore la fluidité des lipides (graisses). Cependant, elle est également réputée plus fragile [19].
D'autres températures de digestion sont possibles, certaines installations fonctionnent  à 45°C.
Le choix du mode de température dépend du degré d'hygiénisation  requis. Celui-ci est lié au couple temps de séjour - température. La digestion thermophile est considérée comme un traitement hygiénisant du point de vue des germes pathogènes, tandis que la digestion mésophile doit être précédée par une étape de pasteurisation, ou suivie par une étape de compostage [19].

	[image: image39.png]



[image: image40.png]


[image: image41.png]



	II-11- Les filières de valorisation du biogaz  
 Toutes les formes d'énergie utile
      Le biogaz est convertible en pratiquement toutes les formes utiles d'énergie cette conversion est indiquée dans le tableau II-4. 
Certaines applications sont largement développées et l'offre industrielle et commerciale est solidement établie pour  [19] :

· L’utilisation directe en four

· La production de chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur

· La production d’air chaud pour le séchage 

· La production d'électricité par moteur à gaz, turbine à vapeur, turbine à gaz

· La production combinée d'électricité et de chaleur par cogénération


	[image: image42.png]



[image: image43.png]


[image: image44.png]



	D'autres filières sont au stade de l'émergence : 

· gaz naturel après épuration 

· Carburant automobile après épuration et compression 

· électricité produite par pile à combustible 

· froid par machine à absorption à gaz

Tableau II-4 : Conversion énergétique d’un mètre cube de biogaz à 60% de méthane [30].

1m3 de biogaz à 60% de CH4 -6000 Kcal

Essence 

0,8 L

Mazout

0,7 L

Charbon de bois

1,4 kg

bois

2,7 kg

Energie éclectique

7 kwh

Gaz naturel

0,7 m3
Propane

0,3 m3
Butane

0,2 m3



II-12-Avantages de la méthanisation

L’utilisation de la méthanisation est en progrès croissant à cause des multiples avantages qu’elle offre principalement en

1. Consommation minimum d’énergie

Le procédé nécessite peu d’énergie pour son fonctionnement.

2. Elimination de la pollution

La méthanisation étant un procédé de dégradation biologique de la matière organique contenue dans les déchets, elle contribue de ce fait à la réduction de la pollution et à la préservation de l’environnement.
3. Réduction de la charge organique et des boues

L’abattement de la charge organique des boues, déchets, effluent industrielles, déjections animales…est évalué par deux paramètres : la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la matière sèche volatile (M.S.V). La matière fermentescible caractérisée par sa teneur en MSV est transformée en biogaz.

Les quantités de boues générées par la méthanisation sont faibles de l’ordre de 5 à 10 fois moins qu’en system aérobie.

Pour les déchets des industries agroalimentaires, la réduction évalué par la demande chimique en oxygène est très importante (de l’ordre de 80 à 99 %).pour les déchets d’élevage, elle représente entre 50 et 60 % d’abattement de la DCO.

Pour les boues de STEP, la réduction de la matière sèche volatile avoisine les 70%.

4. Réduction de l’effet de serre

Le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone. d’ou la nécessite de le valoriser ou de le bruler en torchères pour le transformer en CO2 et H2O dont l’effet de serre est beaucoup plus réduit que  CH4.

5. Production de compost 

La méthanisation peut produire aussi du compost pour amendement agricole.

6. Effet de la valorisation du biogaz

La valorisation possède un triple bénéfique sur l’environnement :

· Traitement des déchets et effluents organiques en amont

· Réduction du risque climatique en aval.

· Facilité des traitements futurs devant être apportés aux déchets, aux boues et aux effluents.

7. Production du biogaz

Le méthane issu du biogaz étant identique au gaz naturel, possède par conséquent les mêmes propriétés thermiques et commerciales. Sa teneur s’exprime en m3 par tonne de matières volatiles dégradées.

8. Réduction des odeurs 

La digestion permet de détruire la matière sèche biodégradable responsable de l’émission des mauvaises odeurs.

9. Réduction des risques pathogènes

La méthanisation permet l’élimination de la plupart des germes pathogènes, la diminution des risques de toxicité et de la majorité des contaminants organiques [15].

II-13-L’intérêt de la méthanisation avant autre valorisation
· Les valorisations agronomiques 
La digestion avant épandage a de nombreux avantages : 
-         réduction des quantités à déshydrater, stocké.

-         réduction des nuisances olfactives

-         élimination des agents pathogènes

-         production de boues plus homogènes (dans le cas des stations d’épuration)

-         augmentation de la proportion sous forme ammoniacale de l’azote (assimilation                         plus rapide par les végétaux)

-         propriétés agronomiques : richesse en phosphore et calcium, teneur moyenne en azote.

· L’incinération 

La digestion avant incinération permet : 

-         La réduction des quantités à déshydrater, incinérer.

-         La réduction des quantités d’eau à évaporer (économie d’énergie)

-         La réduction du volume des fumées.

Cependant, il est à noter que la digestion diminue le pouvoir calorifique des boues ou des déchets qui peuvent ne plus être auto-combustibles. Mais ce pouvoir énergétique se retrouve dans le biogaz si bien que le bilan énergétique global peut être positif (utilisation du biogaz comme combustible d’appoint si nécessaire)

· Le stockage en Installation de Stockage des Déchets (ISD)  

par rapport à l’enfouissement de boues fraîches ou de déchets directement, la digestion préalable permet : 

-         La réduction des quantités a déshydraté, transporté, stocké en ISD.

-         La diminution de la production de biogaz et lixiviats en ISD

-         De plus la valorisation du biogaz est plus facile dans des structures de traitement qu’en ISD [21].
II-14-Les inconvénients de la digestion anaérobie.
a) La problématique du filtrat de digestion.

Lors de la déshydratation des boues digérées, le filtrat obtenu représente une charge polluante non négligeable (notamment en azote NH4+). Il est alors renvoyé en tête de station afin d’être traité. Pour les stations ayant des contraintes sur les rejets en azote (rejet en zone sensible), il faudra prendre en compte cette surcharge azotée qui peut représenter 20 à 30 % de la charge initiale en azote [22].

b) L’hydrogène sulfuré.

L’hydrogène sulfuré (H2S) (composé présent dans le biogaz) s’avère souvent être un paramètre problématique de la digestion anaérobie. Ce gaz est un produit de la digestion anaérobie, et entraîne des phénomènes de corrosion dans le digesteur, les canalisations et les ouvrages de valorisation du biogaz. Cependant des solutions techniques existent pour éliminer ce gaz.

c) La circulation des boues.

La circulation de boues peut s’avérer contraignante (bouchage des canalisations, encrassement des pompes). Cependant, il est possible de réduire l’importance de ces phénomènes, par la mise en place d’un prétraitement poussé, notamment au niveau du dégrillage et du dessablage.

d) Un procédé délicat.

Le procédé de digestion anaérobie est considéré comme un procédé biologique délicat et qu’il faut surveiller de près par des analyses régulières. Pour fonctionner correctement, il nécessite une grande régularité au niveau des apports de boues (qualité, quantité). Des alimentations brusques, par à-coups de charge, déstabilisent la fermentation et peuvent provoquer des perturbations de fonctionnement. Les temps de retour à un état normal de fonctionnement peuvent alors parfois être long [22].

e) Le problème de la sécurité.

La présence de biogaz et d’hydrogène sulfuré, entraîne la mise en place de consignes et de règles de sécurité afin d’éviter les risques d’incendie, d’explosion ou d’intoxication. Le personnel d’exploitation doit donc être formé et sensibilisé à ces risques. 

II-15-La méthanisation et l’environnement

Le biogaz est un produit relativement toxique. Le gaz carbonique, et surtout le méthane (qui a un effet 35 fois plus toxique que le gaz carbonique) contribuent notamment à l'effet de serre. Pour des raisons de sécurité, d’odeur et de lutte contre l’effet de serre, les CET (Centre d'Enfouissement Technique) sont déjà dans l’obligation de capter le biogaz émis lors de la fermentation mais, à défaut de possibilité locale de valorisation (besoins de chaleur), le biogaz est souvent brûlé en torchère. La réglementation relative aux décharges de classe II impose la captation du biogaz de décharge, lorsque celui-ci s’avère nécessaire, et la recherche de solutions de valorisation, ou à défaut, sa destruction par voie thermique au plus tard un an après la fin du comblement. La méthanisation se caractérise par un bilan énergétique intéressant car elle produit 4,5 fois l’énergie qu’elle consomme. Une tonne de déchet organique fournit 100 m3 à 160 m3 de biogaz, l’équivalent de 60 à 100 litres d’essence.
En la valorisant sous forme de chaleur et de force, on obtient 170 kWh d’électricité et 

340 kWh sous forme d’eau chaude. la méthanisation est un des moyens les plus efficaces pour contribuer à réduire l’émission de gaz à effet de serre. Ce procédé produirait en moyenne trois fois moins de CO2 que d'épandre des déchets agricoles.
Cette technique de traitement des déchets et effluents polluants présente la caractéristique très particulière de produire de l'énergie au lieu d'en consommer.

La méthanisation permet également de se substituer à l’incinération, rejetée souvent par la population. De plus, par rapport au compostage, elle limite les odeurs et demande trois fois moins d’espace. Même si le coût est environ 40 % supérieur à un simple compostage, avec la vente d’électricité l’amortissement est vite réalisé [30].

Introduction 

La méthanisation ou digestion anaérobie est un procédé naturel de transformation de la matière organique en énergie par des bactéries en l’absence d’oxygène.
La production de biogaz est un moyen de valoriser les déchets organiques et donc d’éviter des pollutions et des nuisances sur notre environnement.
Le biogaz est une énergie renouvelable dont l'utilisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est convertible en toutes les formes d'énergie utiles (chaleur, électricité, carburant).
La digestion anaérobie est une opération dont le démarrage  est généralement délicat en raison de la faible vitesse de croissance et de la sensibilité du pH des bactéries méthanifères et de leur faible population dans la boue brute.   
L’objectif de notre expérimentation est d’étudier le pouvoir méthanogène de la boue de la station d’épuration des eaux usées domestiques de Hassi R’Mel et d’optimiser sa méthanisation en mode mésophile et thermophile en procédant à des mélanges avec des graisses usagées récupérées en tête de station (étape de dégraissage).
Microbiologie de la digestion anaérobie

Il est essentiel de rappeler que lors du processus de digestion anaérobie, la conversion de composés organiques complexes en méthane et en dioxyde de carbone est réalisée par l’action concertée de microorganismes appartenant à une communauté microbienne complexe, tant d’un point de vue taxonomique que fonctionnel. Godon et al. (1997a) ont recensé près de 140 " espèces " sur un inventaire de 579 individus dans un digesteur [31]. 
Ces populations mixtes de microorganismes sont majoritairement organisées sous la forme de biofilms ou d’agrégats granulaires [32]. Plus les substances présentes dans les eaux usées sont complexes, plus il y aura d’espèces microbiennes différentes présentes dans ces biofilms [33]. Le modèle développé par Zeikus (1980) pour décrire le processus de méthanisation fait consensus (Figure I.1) ; il comprend quatre étapes, réalisées par différents groupes de microorganismes. Chaque étape mène à la formation de composés intermédiaires, servant à leur tour de substrats lors de la phase suivante [34]. 

[image: image45.png]org:

Saccharides, Protéines, Lipide:

Hydrolyse
Micro-organismes
hydrolytiques et fermentaires ot
Acidogenése
Alcools
4% Acides organiques 20%
sauf Acétate
52%
Acétogenése
Acétogéne

72%

28%

Méthanogeéne

Hydrogénotrophe Acétotrophes

Méthanogenése
CHy, CO2




Figure III-1. Schéma de la chaîne trophique de la méthanogenèse et ses différentes étapes               [17, 34,35]
III-1-Matériel et méthodes

III-1-1-Dispositif expérimental

La dégradation  des boues doit se faire dans des digesteurs étanches, à l’abri de l’air et de la lumière. Les températures de consigne sont fixées à 35 et 55°C respectivement pour le mode mésophile et thermophile, pendant 65 jours. 
Le digesteur est une  bouteille  en verre brun foncé, de volume 2500 ml pour les digesteurs 1, 2 et 3 et un volume de 1000 ml pour les digesteurs 4, 5, 6 et 7.

Chacun est doté de deux  tuyaux, le premier doit toucher le fond du digesteur pour prélever les échantillons de substrat pour la mesure de la température et du  pH. Le deuxième  reste à la surface pour collecter le biogaz produit (photographie III-1). Le tout est hermétiquement fermé pour assurer l’anaérobiose et afin d’éviter des éventuelles fuites du biogaz.

[image: image46.jpg]



Photographie III-1.Dispositif experimenal d’un digesteur a l’echelle laboratoire.
Les digesteurs ont été élaborés de la même manière avec comme différence le volume du substrat, sa composition, le pH initial et la température  d’incubation.  

Digesteur n° 1
Le substrat  est constitué d’un litre de boue sans dilution à pH 6,37 (sans modification). Digesteur n° 2 

On introduit un  litre de boue sans dilution à pH  modifié à 9,54, par une solution concentrée en NAOH, le pH initial étant de 6,37. 
Digesteur n° 3 

Le substrat est un mélange de 500 ml de boue et de 500 ml d’eau distillé (50% de boue et 50% d’eau distillé), le pH de la boue est de 6,37. 
Digesteur n° 4 

Un mélange de 400 ml de boue et de 100 ml de graisses, soit 80% de boue et 20% de graisses, le pH de la boue est 6,37. 
[image: image47.jpg]



Photographie III-2. Digesteurs en incubateur  mésophile
Digesteur n° 5 

Une bouteille de 1000 ml de volume remplie de 250ml de boue et de 250ml de graisses soit 50% boue et 50 % graisses, le pH de la boue 6,37. 

Ces cinq digesteurs ont été placés dans un incubateur en mode thermophile à une température de 55°C.
Digesteur n° 6 et 7

Même composition que les digesteurs 4 et 5, incubés en mode mésophile à une température de 37°C. 
III-1-2- Méthode de production

La boue utilisée dans notre travail provient de la STEP de Hassi R’Mel, elle est récupérée après l’étape de décantation, c’est une boue dite « d’agitation prolongée ». C’est un réservoir de biomasse avec une activité bactérienne assez élevée, on parle de « boue biologique ». La boue destinée à la méthanisation subit une caractérisation avant le début de l’expérimentation, en déterminant un certains nombre de paramètres tels que le pH, les Matières En Suspension, la Matière Sèche, la  Matière Sèche Volatile.

Le captage et le stockage  du biogaz débutera après 4 et 6 jours d’incubation respectivement pour les modes mésophile et thermophile, il sera stockée dans des bouteilles pour être analysé le 16ème, 33ème, 48ème et 64ème jours de la méthanisation.
Température et mode mésophile-thermophile

La température est un paramètre important pour les procédés biologiques car elle affecte la cinétique de croissance des microorganismes et le transfert de matière. Selon la plage de températures dans laquelle ils peuvent proliférer, les microorganismes sont classifiés en trois catégories : les psychrophiles (qui tolèrent une gamme de température de 10 à 30°C, avec un optimum de 12 à 18°C), les mésophiles (de 20 à 50°C, avec un optimum de 25 à 40°C), et les thermophiles (de 55 à 75°C). Certains enzymes spécifiques fonctionnent dans des plages de température bien déterminées : l'activité enzymatique augmente avec une élévation de la température jusqu’à une valeur optimale. Au-delà de cette température commence le processus de dénaturation de l'enzyme et le taux de croissance diminue rapidement. La règle de Vant Hoff stipule que le taux de croissance des microorganismes double pour une augmentation de 10°C jusqu’à la température optimale.

L’activité du consortium méthanogène est étroitement liée à la température. Deux plages de températures optimales peuvent être définies [35] : mésophile (autour de 35°C) et thermophile (environ 55-60°C°).
pH et activité enzymatique

Pour la majorité des procédés biologiques anaérobies, les microorganismes peuvent croître dans une plage de pH de 4 à 9. Généralement, la croissance maximale des microorganismes se situe entre 6,5 et 7,3 [36]. Un traitement biologique à un pH très bas (inférieur à 4) ou trop élevé (supérieur à 9) peut exercer une action inhibitrice sur les microorganismes. La variation de la croissance bactérienne est due au changement de l'activité enzymatique avec le pH. La concentration de l'ion hydrogène est considérée comme un des facteurs les plus influents sur l'activité enzymatique [37].     

III-2- Méthodes de caractérisation de la boue

III-2-1- pH
La détermination du potentiel hydrogène, pH, est effectuée sur le substrat sous la norme NF 90008. La mesure de pH (± 0,1 unité pH) se fait directement par lecture sur un pH-mètre à électrode combinée, de marque Crison GLP 22, avec une sonde CAT 52-02, fonctionnant entre 0 et 60°C.
III-2-2 -Matières en suspension (NFT 90-105) 

Le principe de mesure des MES est la filtration sous vide de l’échantillon. L’échantillon est filtré et séché à l’étuve à 105°c pendant 30 minutes. Le résidu déposé sur le filtre est pesé. Les résultats sont exprimés en mg/l.

[image: image48.wmf](

)

1000

.

1

2

VE

P

P

MES

-

=


MES : matières en suspension en mg/l
P1 : masse du filtre à vide
P2 : masse du filtre plein après filtration et séchage 
VE : volume d’échantillon
III-2-3- Humidité et matière sèche

L’humidité (H%) est déterminé le plus rapidement possible, pour limiter les pertes par évaporation. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour sa détermination : la méthode normée à l’étuve ou ses variantes en fonction de la température, la thermo-balance, le séchage à l’air libre.

La méthode normée Afnor NF U 44-171 d’octobre 1982, consiste en un prélèvement d’un volume d’échantillon de boue liquide (10 ml), mise à l’étuve à 105 ± 2°C jusqu’à poids constant, environ 24 heures. La matière sèche (MS%) est le taux complémentaire du degré d’humidité. 


[image: image49.wmf]1000

.

1

2

VE

P

P

MS

-

=


MS : matière sèche en mg/l.

P1 : masse du bécher vide 

P2 : masse du bécher plein après séchage a l’étuve

VE : le volume de l’échantillon en ml
III-2-4- Mesure de la teneur en matière organique

Un volume d’échantillon de boue  est calcinée dans un creuset à 550 °C, pendant 2 heures dans un four (NF U 44- 160 de novembre 1985). La teneur en matière organique totale ou en solide volatil est obtenue par différence de pesée entre la masse du creuset vide et la masse du creuset plein après calcination. 

[image: image50.wmf](

)

1000

.

1

2

VE

C

C

MM

-

=


C1 : pesée du creuset après passage à l’étuve

C2 : pesée du creuset après passage au four à 550°c

Ve : volume de l’échantillon de boue

pour calculer les MVS, on utilise la formule suivante :

MVS =MES –MM    (mg/l)

a) Caractéristiques de la boue

La caractérisation de la boue a donné les résultats suivants:
Tableau III-1. Caractéristiques de boues produites par la STEP de HR

	Température : 15,7°C (consigne dans le digesteur, 37 et 55°C)

	pH                   6,37

	Conductivité  1893 µs/cm

	MS                  38,07  g/l

	MES               34,07 g/l

	MVS              25,31 g/l  ou  66,48%

	MM               8,76 g/l     ou  23%


La matière sèche (MS) représente l’ensemble des matières organiques et minérales en suspension, ainsi que les sels dissous. La matière volatile (MVS) correspond à la fraction biodégradable de la matière sèche, laquelle est transformée en méthane et gaz carbonique. Elle donne une évaluation approchée de la matière organique. Le taux de matière volatile contenue dans les boues est exprimé en % de la MS. Les matières volatiles représentent en moyenne 60 à 80 % de la matière sèche pour des boues primaires fraîches et 50 % de la matière sèche pour des boues digérées.
Tableau III-2. Caractéristiques de boues produites par les stations urbaines [32]
[image: image51.jpg]Boue Fermentescibilité | MV
Primaire + 0-30%
Moyenne charge I 70-50%
Faible charge-aération prolong: - s0-70%
Miste + 5%
Stabilisée biologiquement 5 s0%





Il n'existe pas encore de critère établi de mesure de la fermentescibilité (teneur en matière organique). Le taux de matières volatiles (MV) contenues dans la matière sèche (MS) permet d'évaluer ce caractère des boues (un taux de MV > 70 %, indique généralement une fermentescibilité élevée). Toutefois, une boue primaire peut présenter une teneur en MV faible (60 %) alors que ce type de boue est très fermentescible (tableau III-2).
b) Le substrat     


Le substrat de digestion que nous avons utilisé pour notre étude peut-être de la boue employée seule (monosubstrat) ou en mélange avec des graisses usagées (co-substrat), avec ou sans dilution, à pH modifié ou non selon, l’expérimentation. Pour optimiser le processus, le substrat est chauffé et homogénéisé par un mélangeur manuel. Le biogaz produit dans le digesteur est quantifié  et analysé.

III-2-5- Chromatographie en Phase Gazeuse

L’analyse par chromatographie en phase gazeuse nous a permis de suivre les performances des bioréacteurs. En effet, les études qualitatives et quantitatives du biogaz formé sont des indicateurs d’efficacité de la méthanisation. Les quantités de CH4 et CO2 différent selon que l’on utilise des mono-substrat ou des co-substrat dans le cas d’une co-digestion. L’optimisation du processus de digestion  a nécessité une étude comparative entre les résultats obtenus en mode mésophile et thermophile.   

[image: image52.jpg]



Photographie  III-3. Chromatographe phase gazeuse
Ces analyses ont été effectuées sur un chromatographe de type HITACHI 163 avec les paramètres suivants.
Gaz vecteur : hélium

Température du four : 140°C

Volume  de l’échantillon à injecter : 2 ml
III-3- RESULTATS ET DISCUSSIONS
La méthanisation a été étudiée durant 65 jours par le suivi du pH et de la production journalière du biogaz formé au niveau des 7 digesteurs. Le volume cumulé durant tout le processus a été également évalué. Les prélèvements de biogaz sont au nombre de 4, correspondant respectivement au 16ème, 33ème, 48ème et 65ème jour, ils sont destinés à l’analyse par CPG qui détermine la richesse en biométhane. Les autres gaz analysés sont le gaz carbonique et l’azote gazeux.
III-3- 1-Etude de la méthanisation en mode thermophile et en monosubstrat

La première partie de notre travail est consacrée à l’étude de la digestion anaérobie en mode thermophile en monosubstrat. Nous avons traité trois cas distincts : 
· Boue brute à pH initial de 6,37

· Boue brute à pH modifié à 9,54

· Boue dilué à 50% de pH 6,37

La mesure du pH, de la température et du volume de biogaz formé  était effectuée quotidiennement, les résultats sont rassemblés dans le tableau III-3.
Tableau III-3. Résultats  température, pH, volume journalier  (Vjr),  volume cumulé (Vcum)  de biogaz des 3 digesteur
	 
	 
	                              100% Boues pH=6,37
	 
	 
	 
	                               100% Boues pH=9,54
	 
	 
	 
	                               50% Boues+50% Eau
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	V biogaz(ml)
	 
	 
	V biogaz(ml)
	 
	 
	V biogaz(ml)

	N°jr
	Date
	T°(°C)
	pH
	Vjr
	Vcum
	T°(°C)
	pH
	Vjr
	Vcum
	T°(°C)
	pH
	Vjr
	Vcum

	1
	23/03/2009
	 
	6,37
	 
	 
	 
	9,54
	 
	 
	 
	 6,37
	 
	 

	2
	24/03/2009
	48,7
	6,28
	 
	 
	48,7
	9,12
	 
	 
	45,7
	6,31
	 
	 

	3
	25/03/2009
	49,1
	6,17
	 
	 
	49,3
	8,91
	 
	 
	45,9
	6,29
	 
	 

	4
	26/03/2009
	49,8
	6,09
	 
	 
	50,1
	8,42
	 
	 
	46,3
	6,27
	 
	 

	5
	27/03/2009
	50
	6,31
	 
	 
	50,9
	7,63
	 
	 
	46,4
	6,22
	 
	 

	6
	28/03/2009
	47,7
	6,43
	137
	137
	48,8
	7,11
	134,5
	134,5
	46,5
	6,19
	341
	341

	7
	29/03/2009
	51
	6,44
	178,5
	315,5
	48,4
	6,99
	92
	226,5
	46,9
	6,24
	201
	542

	8
	30/09/2009
	50,4
	6,44
	190
	505,5
	47,6
	7,02
	137
	363,5
	47,1
	6,26
	127
	669

	9
	31/03/2009
	46,7
	6,5
	296
	801,5
	45,4
	7,04
	151
	514,5
	48,3
	6,28
	179
	848

	10
	01/04/2009
	45,3
	6,55
	147
	948,5
	52,2
	7,08
	405
	919,5
	52,4
	6,28
	141,5
	989,5

	11
	02/04/2009
	53
	6,66
	198,5
	1147
	50
	7,06
	135,5
	1055
	51,3
	6,35
	170
	2035

	12
	03/04/2009
	51,9
	6,69
	145,5
	1293
	52
	7,26
	91,5
	1147
	52,8
	6,55
	186
	2221

	13
	04/04/2009
	52
	6,78
	188
	1481
	52
	7,26
	102
	1249
	51,9
	6,63
	56
	2277

	14
	05/04/2009
	47,7
	6,82
	333
	1814
	50,4
	7,27
	135
	1384
	47,5
	6,64
	197
	2474

	15
	06/04/2009
	51,2
	6,92
	925
	2739
	48,1
	7,42
	159,5
	1543
	50,9
	6,68
	262
	2736

	16
	07/04/2009
	52
	6,93
	268
	3007
	51,2
	7,66
	240
	1783
	51,9
	6,75
	319,5
	3056

	17
	08/04/2009
	51,9
	7,08
	78,5
	3085
	50,9
	7,33
	240
	2023
	51,4
	6,86
	178
	3234

	18
	09/04/2009
	50,7
	7,28
	81,5
	3167
	49,8
	7,78
	230
	2253
	51,5
	6,99
	102,5
	3336

	19
	10/04/2009
	48,8
	7,38
	190,5
	3357
	50,7
	7,8
	299,5
	2553
	51,2
	7,03
	233
	3569

	20
	11/04/2009
	47,2
	7,03
	167
	3524
	49
	7,4
	368
	2921
	49,3
	6,99
	361
	3930

	21
	12/04/2009
	48,9
	6,93
	149
	3673
	49,6
	7,34
	340
	3261
	48,9
	6,79
	260
	4190

	22
	13/04/2009
	50,8
	7,06
	186
	3859
	44,8
	7,54
	343
	3604
	50,5
	6,94
	337
	4527

	23
	14/04/2009
	46,6
	7,12
	150
	4009
	46,7
	7,5
	390
	3994
	48,1
	6,91
	338
	4865

	24
	15/04/2009
	49,5
	6,91
	140
	4149
	48,4
	7,19
	50
	4044
	49,3
	6,81
	149
	5014

	25
	16/04/2009
	49,8
	6,9
	196,5
	4346
	48,9
	7,28
	192
	4236
	48,7
	6,71
	187
	5201

	26
	17/04/2009
	48,5
	6,93
	148
	4494
	47,4
	7,29
	143
	4379
	49,4
	6,72
	133
	5334

	27
	18/04/2009
	46,3
	6,97
	184
	4678
	47,5
	7,24
	148
	4527
	44
	6,83
	43
	5377

	28
	19/04/2009
	49,8
	6,91
	193
	4871
	48,2
	7,26
	235,5
	4762
	49,3
	6,76
	40
	5417

	29
	20/04/2009
	48
	7,05
	231
	5102
	48,1
	7,28
	146
	4908
	47,7
	6,79
	92
	5509

	30
	21/04/2009
	47,5
	6,97
	141
	5243
	48,7
	7,3
	144
	5052
	46,7
	6,63
	131
	5640

	31
	22/04/2009
	47,4
	7
	193
	5436
	49,5
	7,31
	134
	5186
	49,2
	6,71
	88
	5728

	32
	23/04/2009
	51
	6,92
	187
	5623
	50,7
	7,31
	134
	5320
	50,1
	6,72
	79,5
	5808

	33
	24/04/2009
	45,3
	7,01
	120,5
	5743
	48,9
	7,32
	36,5
	5357
	47,9
	6,77
	62
	5870

	34
	25/04/2009
	49,5
	6,99
	226,5
	5970
	50,8
	7,29
	197,5
	5554
	51,6
	6,76
	90
	5960

	35
	26/04/2009
	49,2
	6,97
	234
	6204
	49,6
	7,3
	154,5
	5709
	48,1
	6,73
	142,5
	6102

	36
	27/04/2009
	49
	7,03
	40
	6244
	49
	7,36
	64
	5773
	46,6
	6,79
	55
	6157

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	28/04/2009
	48
	7,19
	26,5
	6270
	50,2
	7,55
	104,5
	5877
	49
	7,01
	107,5
	6265

	38
	29/04/2009
	50,3
	7,28
	31
	6301
	51,1
	7,51
	62
	5939
	49,6
	6,97
	184,5
	6449

	39
	30/04/2009
	49,1
	7,33
	27
	6328
	51,8
	7,53
	46
	5985
	50,1
	6,97
	100,5
	6550

	40
	01/05/2009
	48,6
	7,22
	13
	6341
	50,4
	7,55
	165
	6150
	48,7
	7,04
	60,5
	6610

	41
	02/05/2009
	49,1
	7,23
	60
	6401
	52,1
	7,55
	84,5
	6235
	49,2
	7,04
	65
	6675

	42
	03/05/2009
	47,6
	7,29
	14,5
	6416
	49,7
	7,56
	80
	6315
	50,1
	7,1
	55
	6730

	43
	04/05/2009
	49,9
	7,27
	14,5
	6430
	53
	7,55
	79
	6394
	51,5
	7,14
	65
	6795

	44
	05/05/2009
	51
	7,63
	27
	6457
	50,5
	8,03
	57
	6451
	49,7
	7,46
	131
	6926

	45
	06/05/2009
	50,2
	7,73
	32
	6489
	51,5
	7,97
	42
	6493
	48,3
	7,67
	112
	7038

	46
	07/05/2009
	49,9
	7,7
	74,5
	6564
	49,8
	8,02
	38,5
	6531
	49,1
	7,48
	66
	7104

	47
	08/05/2009
	50
	7,67
	33
	6597
	50,7
	8,04
	42
	6573
	51
	7,56
	45,5
	7150

	48
	09/05/2009
	50,2
	7,68
	125,5
	6722
	52,2
	8
	168
	6741
	51,1
	7,52
	31,5
	7181

	49
	10/05/2009
	50,3
	7,73
	55,5
	6778
	49,8
	8,02
	81
	6822
	52,3
	7,54
	37,5
	7219

	50
	11/05/2009
	46,2
	7,76
	18
	6796
	49,6
	8,04
	32
	6854
	50,1
	7,57
	15
	7234

	51
	12/05/2009
	48,9
	7,23
	31
	6827
	49,5
	7,45
	87
	6941
	49,2
	7,75
	25
	7259

	52
	13/05/2009
	50,3
	7,73
	74
	6901
	49,5
	8,09
	134
	7075
	48,9
	7,65
	22,5
	7281

	53
	14/05/2009
	49,6
	7,84
	131
	7032
	51
	7,97
	97
	7172
	49,3
	7,51
	71
	7352

	54
	15/05/2009
	51,1
	7,71
	145
	7177
	48,6
	8,02
	73
	7245
	50,4
	7,55
	20
	7372

	55
	16/05/2009
	50,9
	7,71
	140
	7317
	48
	7,95
	79
	7324
	49,6
	7,53
	30
	7402

	56
	17/05/2009
	49,6
	7,8
	72
	7389
	49,8
	8,07
	80
	7404
	50,3
	7,58
	24
	7426

	57
	18/05/2009
	49,5
	7,84
	90
	7479
	50,7
	8,01
	94
	7498
	49,8
	7,62
	32
	7458

	58
	19/05/2009
	50
	7,77
	35,5
	7514
	49,2
	8,03
	182,5
	7681
	48,6
	7,58
	11,5
	7470

	59
	20/05/2009
	52,8
	7,81
	69
	7583
	49,4
	8
	68
	7749
	51,3
	7,59
	15
	7485

	60
	21/05/2009
	53,6
	7,83
	36
	7619
	49,8
	8,03
	62
	7811
	51,6
	7,62
	14
	7499

	61
	22/05/2009
	50,1
	7,87
	62
	7681
	50,1
	8,02
	59
	7870
	50,8
	7,83
	17
	7516

	62
	23/05/2009
	51,1
	7,84
	23
	7704
	48,1
	8,08
	50
	7920
	49,2
	7,62
	26,5
	7542

	63
	24/05/2009
	50,9
	7,95
	71
	7775
	48,1
	8,09
	75
	7995
	51,5
	7,58
	112
	7654

	64
	25/05/2009
	51,2
	7,77
	112
	7887
	48,5
	7,98
	79
	8074
	51
	7,51
	92
	7746

	65
	26/05/2009
	48,4
	7,99
	45
	7932
	49,3
	8,06
	66,5
	8140
	50,9
	7,75
	8,5
	7755


III-3-1- a-Production cumulée 

Les 65 jours de méthanisation ont fourni une quantité de biogaz de 8140 mL pour la boue à pH modifié (9,54), 7327 mL pour la boue brute (pH 6,34), tandis que la boue diluée à 50% a produit un volume de biogaz de 7755 ml. 
Séquence obtenue pour les trois substrats : 
Vcum (pH 9,54) > Vcum(diluée 50%) > Vcum (pH 6,37)

[image: image53.png]Production (mL)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

10

20

30 40

Temps (Jours)

50

60

70





                  Figure III-2. Cinétique de la production cumulée du biogaz. Boue à pH = 6,37

[image: image54.png]Production (mL)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

10

20

30 40

Temps (Jours)

50

60

70





Figure III-3.  Cinétique de la production cumulée du biogaz. Boue à pH = 9,54

[image: image55.jpg]Production (mL)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

10

20

30 10

Temps (Jours)

50

60

70





Figure III-4. Cinétique de la production cumulée du biogaz. Boue diluée à 50%

La cinétique de production (Figures III-2, III-3  et III-4) se divise en trois phases principales, la première étant difficile à apprécier qualitativement et quantitativement :

1. Phase de latence: Cette période a été relativement courte au cours de nos expérimentations  depuis la fermeture du digesteur. Une très faible production de biogaz ayant été produite sans pouvoir la quantifier. Durant cette phase se déroulent l’hydrolyse, l’acidogénèse et l’acétogénèse. Elle précède la phase de gazéification ou la méthanogénèse qui est responsable de la production du biogaz [33,34].
2. Phase exponentielle: A partir de 6ème jour, les conditions de production sont atteintes, ce qui permet de comptabiliser les quantités de biogaz les plus importantes.

3. Phase de palier: A partir du 25ème jour, la production ralentie probablement sous l’effet de l’épuisement du substrat de digestion constituant la source nutritive et énergétique de la flore microbiologique et particulièrement la flore méthanogène qui est directement responsable de la production du biogaz.
III-3-1-b- Production journalière
La cinétique de la production journalière évolue selon les Figure. III-5, III-6 et III-7.Une similitude d’évolution pour les trois expériences. Une corrélation peut être suggérée entre la production journalière et celle cumulée du biogaz. Les phases exponentielles et de palier de production sont obtenus à partir de valeurs élevées de la production journalière correspondant au début de la courbe et des faibles valeurs, partie terminale de la courbe.
[image: image56.png]400

o 9 2 © 9 o
S m» & m & n
MmN A=A

350 -

(7w) a131eUINOf UOIONPOI

70

60

50

40

30

20

10

Temps (Jours)





Figure III-5. Cinétique de la production journalière du biogaz. Boue à pH = 6,37

Digesteur 1

La production optimale du biogaz est entre le 6éme et le 35éme jour avec  un volume journalier variant entre 78,5 (17ème) ml et un maximum de 234 ml (35ème).

Une chute de production de biogaz est  remarquée des le 35éme jour jusqu'à la fin de la méthanisation  avec  une valeur minimale atteignant 13 ml de biogaz.

[image: image57.png]450 -

=}
IS)
T oM NN d

(Jw) a431eUINOf UOIIONPOI4

o 9 9 9 2 9 o
nh & n & !m S n

S}

70

60

50

40

30

20

10

Temps (Jours)





Figure III-6.  Cinétique de la production journalière du biogaz. Boue à pH = 9,54

Digesteur 2

La production optimale du biogaz est entre le 6éme et le 23éme jour avec  un volume journalier variant entre 91,5 (12ème) ml et un maximum de 390 ml (23ème).

Une chute de production de biogaz est  remarquée des le 23éme jour jusqu'à la fin de la méthanisation  avec  une valeur minimale atteignant 32 ml de biogaz.

[image: image58.png]400

o 9 2 © 9 o
S m» & m & n
MmN A=A

350 -

(Jw) a431eUINOf UOIIONPOI4

70

60

50

40

30

20

10

Temps (Jours)





Figure III-7.  Cinétique de la production journalière du biogaz. Boue diluée à 50%

Digesteur 3

La production optimale du biogaz est entre le 6éme et le 23éme jour avec  un volume journalier variant entre 56 ml (13ème) ml et un maximum de 338 ml (23ème).

Une chute de production de biogaz est  remarquée des le 23éme jour jusqu'à la fin de la méthanisation  avec  une valeur minimale atteignant 11,5 ml de biogaz.

III-3-1-c- Evolution du pH au cours de la production

Trois phases dans l’évolution des valeurs de pH sont observées au cours de la production du biogaz. La nette distinction de ces 3 phases dépend de la nature du substrat, du mode d’agitation et de l’activité bactérienne qui elle-même fonction de l’évolution de plusieurs facteurs (pH, température…). Les figures III-8, III-9 et III-10 expriment l’évolution du pH pour les trois cas de monosubstrat éudiés.
[image: image59.png]pH

7,5

6,5

5,5

10

20

30 40

Temps (Jours)

50

60

70





 Figure III-8.  Evolution du pH durant la production du biogaz. Boue à pH = 6,37

Digesteur 1

• 1ère phase: acidification du substrat. Elle est observée entre le début de l’expérimentation le pH passe de 6,37 à 6,09 le 4ème jour.

• 2ème phase: alcalinisation du substrat. C’est la période d’évolution du pH la plus lente, elle est comprise entre le 4ème et le 19ème, il passe de 6,09 à 7,38. Cette phase coïncide avec une forte production du biogaz.

• 3ème phase: stabilisation du pH du substrat : à partir du 19ème jour de production, il y a  une stabilisation autour de ces valeurs. Celles-ci varient entre 7,4 et 7,8.
[image: image60.png]pH

10

9,5

8,5

7,5

6,5

10

20

30 40

Temps (Jours)

50

60

70





Figure III-9. Evolution du pH durant la production du biogaz. Boue à pH = 9,54

Digesteur 2

• 1ère phase: acidification du substrat. Elle est observée entre le début de l’expérimentation le pH passe de 9,54 à 6,99 le 7ème jour.

• 2ème phase: alcalinisation du substrat. C’est la période d’évolution du pH la plus lente, elle est comprise entre le 7ème et le 19ème, il passe de 6,99 à 7,8. 

• 3ème phase: stabilisation du pH du substrat : à partir du 19ème jour de production, il y a  une stabilisation autour de ces valeurs. Celles-ci varient entre 7,8 et 8,09.

[image: image61.png]pH

7,5

6,5

5,5

10

20

30 40

Temps (Jours)

50

60

70





 Figure III-10. Evolution du pH durant la production du biogaz. Boue diluée à 50%

Digesteur 3

• 1ère phase: acidification du substrat. Elle est observée entre le début de l’expérimentation le pH passe de 6,37 à 6,19 le 6ème jour.

• 2ème phase: alcalinisation du substrat. C’est la période d’évolution du pH la plus lente, elle est comprise entre le 7ème et le 19ème, il passe de 6,23 à 7,03. 

• 3ème phase: stabilisation du pH du substrat : à partir du 19ème jour de production, il y a  une stabilisation autour de ces valeurs. Celles-ci varient entre 7,03 et 7,83.

Remarque

La comparaison de l’expérimentation de la boue brute à pH 6,37 avec celle à pH modifié 9,54  a  révélé l’effet favorable de l’alcalisation du substrat sur  la méthanisation.   

Les variations, très importantes, du pH sont dues probablement au mode d'agitation, puisque nous avons utilisé une agitation manuelle en discontinue; cela altère l'homogénéisation du substrat fermenté.

· III-3-1-d Evolution des matières sèches dans les digesteurs 1, 2 et 3
Les performances de la digestion anaérobie sont variables suivant le type de boue introduit en digestion, un des facteurs d’évaluation de l’efficacité du processus est le taux d’abattement de la matière sèche (MS). Le tableau III-4 contient les taux de MS des échantillons de boues prélevés le 16 eme, le 33eme , le 48 eme et le 65 eme  jour. 
Tableau III-4. Résultats des matières sèches des digesteurs 1, 2 et 3

	Prélèvements
	MS (BOUES pH=6,37) (g/l)
	MS (BOUES pH=9,54) (g/l)
	MS (BOUES DILUEE à 50%)

	
	
	
	

	16
	27,5
	24,1
	14,77

	33
	24,1
	16,67
	12,03

	48
	23,67
	14,26
	11,6

	65
	21,35
	13,1
	11,04


[image: image62.png]Matiére Séche (g/L)
[
o b s o ®mo 8 R o

=4—Boue pH 6,37 ==Boue pH 9,54 == Boue diluée 50%

A—

—

16

26 36 46 56 66
Jour de prélevement pour analyse MS et CPG

76





Figure III-11. Evolution des matières sèches dans les digesteurs 1, 2 et 3
· Evolution des matières sèches dans les digesteurs 1, 2 et 3
Nous remarquons une diminution des matières sèches de la boue à pH modifié (9,54) de la valeur initiale de 38,07 à 13,1, ce qui donne un abattement de 65,59%. Ce qui coïncide avec de fortes productions en biogaz comme l’atteste le volume cumulé obtenu étant le plus important parmi les trois cas étudiés. Les résultats obtenus pour la boue à pH 6,37 donnent une chute en MS de 43,92%. 

4.4. Analyse quantitative et qualitative du biogaz produit 
Le tableau III-5 contient les pourcentages  des échantillons destinés à l’analyse CPG des trois expérimentations. Ces analyses ont donné les quantités en pourcentage volumique du CH4, CO2 et N2.
Tableau III-5. Composition du biogaz des 3 digesteurs

	Prélèvement N°
	Date d’analyse
	constituants
	Quantité en %. Boue pH=6,37
	Quantité en %. Boue pH=9,54
	Quantité en %. Boue diluée 50%
	

	1
	16ème jour de production
	CH₄  
	15,203
	34,203
	35,007
	

	 
	 
	N₂
	64,326
	42,61
	34,52
	

	 
	 
	CO₂
	20,47
	23,187
	30,47

	2
	33ème jour de production
	CH₄  
	68,52
	77,923
	53,238

	 
	 
	N₂
	 
	0,067
	
	

	 
	 
	CO₂
	31,48
	21,957
	46,762

	3
	48ème jour de production
	CH₄  
	37,57
	31,9
	42,37

	 
	 
	N₂
	41,27
	54,42
	35,11
	

	 
	 
	CO₂
	21,16
	13,68
	22,52

	4
	65ème jour de production
	CH₄  
	20,787
	23,451
	34,332

	 
	 
	N₂
	67,197
	64,005
	44,509
	

	 
	 
	CO₂
	12,016
	12,543
	21,159


Caractérisation du biogaz du digesteur 1, 2 et 3 

          Le tableau III-5 exprime la composition du biogaz par rapport au méthane et au gaz carbonique en fonction du temps durant la méthanisation. On constate que 16 jours de digestion donne 15,2, 34,2 et 35% de CH4 pou respectivement la boue à pH 6,37, la boue à pH 9,54 et pour la boue diluée à 50%. Pour les 17 jours suivants, la production en méthane est optimale et atteint les pourcentages respectifs de 68,52 ; 77,92 et 53,24%. A partir du 34ème jour, la production du biogaz diminue progressivement comme on peut le constater sur la figure III-14
Dans le cas de la boue à pH 9,54, la quantité du méthane analysée durant la production du biogaz varie de 34,2 à 23,45 %. La composition optimale (77,92%) a été obtenue durant la période des fortes productions. Une relation proportionnelle semble être établie entre la production du biogaz et la qualité de sa composition.
[image: image63.png]Pourcentage volumique

80

W Boue pH 6,37

16emejour

W Boue pH 9,54 m Boue diluée a 50%

33emejour 48eme jour 64eme jour





Figure III-12 Evolution des pourcentages volumiques du CH4 et  CO2.
du biogaz des digesteurs 1, 2 et 3.

La production du biogaz a été obtenue à partir de la boue : un déchet de station d’épuration des eaux usées. Les résultats mettent en évidence  la possibilité de produire du biométhane à partir des déchets organiques qui reste une source énergétique non exploitée en Algérie.
L’étude proposée présente une première approche de cette prospection qui a consisté à méthaniser la boue en monosubstrat et en mode thermophile. Les résultats ont montré l’intérêt d’alcaliniser le substrat qui a eu pour effet d’augmenter la production en biogaz et sa teneur en CH4. 
III-3-2- Etude de la méthanisation de la boue en mode thermophile et mésophile avec co-substrat

D’autres déchets organiques propres d’origine diverses dits «co-substrats» peuvent être mélangés aux boues (« co-digestion ») pour compléter en quantité les apports nutritifs et augmenter la capacité méthanogène du substrat :

- le gazon et les feuilles provenant d’espaces verts

- les déchets de l’industrie agro-alimentaire

- les résidus d’assainissement (boues, matière de vidange, graisses de station d’épuration …)

- les déchets de restauration collective, huile de friture, eaux grasses ….
[image: image64.emf]
Figure III-13. Diagramme représentant le Potentiel de production de biogaz selon le produit qui fermente [42]
Pour une production maximale de méthane, il est préférable d’utiliser des co-substrats riches en graisses, protéines et hydrates de carbone car leur dégradation entraîne une formation importante d’acides gras volatils, principaux précurseurs du méthane. La figure III-15 indique clairement que les graisses usagées génèrent de grandes quantités de biogaz [42].

C’est dans ce contexte que nous avons étudié l’optimisation de la méthanisation des boues de la STEP HR. Les graisses usagées collectées en début de station au niveau de l’étape de dégraissage  ont été mélangées aux boues, nous avons donc procédé à une co-digestion selon les deux modes mésophile et thermophile. Nous avons optimisé la nature du substrat et la température.

Nous avons abordé quatre cas distincts : 

· [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode thermophile 

· [Boue (50%) + graisse (50%)] en mode thermophile 

· [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode mésophile 

· [Boue (50%) + graisse (50%)] en mode mésophile 

Nous avons suivi le même protocole expérimental, à savoir, la mesure du pH, de la température et du volume de biogaz formé, les résultats figurent sur le tableau III-6.

Tableau III-6
	 
	 
	 
	Mode thermophile
	 
	 
	 
	 
	        Mode Mésophile

	 
	50% Boues+50% graisses
	
	
	
	                                      80% boue+20% graisses
	 
	 
	 
	                                   50%boues + 50% graisses
	 
	 
	 
	                                    80 % boues + 20% graisses 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Vbiogaz(ml)
	 
	 
	Vbiogaz(ml)
	 
	 
	Vbiogaz(ml)
	 
	 
	Vbiogaz(ml)

	N°jr
	T°(°C)
	ph 
	Vjr
	Vcum
	T°(°C)
	ph
	Vjr
	Vcum
	T°(°C)
	ph
	Vjr
	Vcum
	T°(°C)
	ph
	Vjr
	Vcum

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	41,2
	6,36
	 
	 
	41,9
	6,33
	 
	 
	27,7
	6,36
	 
	 
	28,2
	6,35
	 
	 

	3
	41,5
	6,29
	 
	 
	42,1
	6,32
	 
	 
	27,8
	6,33
	 
	 
	28,5
	6,31
	 
	 

	4
	41,9
	6,22
	 
	
	42,4
	6,28
	 
	
	28,3
	6,28
	 
	
	29,3
	6,25
	 
	 

	5
	42
	6,4
	 
	 
	42,7
	6,21
	 
	 
	30,2
	6,4
	 
	 
	30,9
	6,43
	 
	 

	6
	42,1
	6,42
	327
	327
	42,9
	6,46
	21
	21
	31
	6,41
	68,2
	68,2
	31,2
	6,64
	31
	31

	7
	42,5
	6,45
	24
	351
	41,4
	6,52
	31
	52
	31,5
	6,44
	21,5
	89,7
	33,3
	6,66
	45
	76

	8
	43,8
	6,57
	28
	379
	35,6
	6,53
	37
	89
	33
	6,45
	22
	112
	33,5
	6,73
	29
	105

	9
	44,7
	6,58
	22,5
	402
	36,5
	6,62
	42
	131
	33,1
	6,49
	14,5
	126
	33,7
	6,71
	18,5
	124

	10
	46,2
	6,57
	26
	428
	37,4
	6,63
	49
	180
	32,9
	6,56
	21
	147
	33,8
	6,68
	24,5
	148

	11
	48
	6,56
	22,5
	450
	44,8
	6,65
	53
	233
	35,4
	6,58
	22,5
	170
	34,9
	6,8
	20
	168

	12
	50,6
	6,66
	29
	479
	42,2
	6,65
	57
	290
	33,6
	6,66
	21,5
	191
	35
	6,96
	27,5
	196

	13
	48
	6,73
	32
	511
	47
	6,79
	59,5
	350
	31,6
	6,79
	19
	210
	35,1
	7,12
	22
	218

	14
	46,1
	6,83
	51
	562
	50,9
	6,8
	63
	413
	31,4
	6,97
	28
	238
	35,3
	7,17
	50
	268

	15
	48,5
	6,81
	98
	660
	50
	7,03
	69,5
	482
	33,3
	6,99
	48
	286
	35,5
	7,14
	96
	364

	16
	50,2
	6,85
	135
	795
	46,4
	6,95
	164
	646
	34,2
	7,01
	85,5
	372
	35,6
	7,04
	181
	544

	17
	47,3
	6,98
	24,5
	819
	44,7
	7,01
	72,5
	719
	33,1
	7,31
	200
	572
	32,1
	7,4
	146
	690

	18
	47,5
	6,9
	21
	840
	47,8
	7,03
	67
	786
	33,1
	7,17
	54
	626
	30,9
	7,56
	464
	1153

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	47
	7,11
	20,5
	861
	44,8
	7,06
	89
	875
	34,6
	7,14
	27
	653
	35,2
	6,4
	25,5
	1179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	48,5
	6,7
	22
	883
	48,4
	6,64
	76
	951
	34,5
	6,73
	34
	687
	34,7
	6,96
	28
	1207

	21
	46,9
	6,75
	50,5
	933
	51,8
	6,65
	44
	995
	32,1
	7,2
	20
	707
	33,5
	7,04
	32
	1239

	22
	43,9
	7,03
	22
	955
	49,6
	6,9
	52
	1047
	32,9
	6,98
	20
	727
	32
	7,1
	40
	1279

	23
	39,7
	7,24
	20,5
	976
	40,8
	7,14
	49
	1096
	34,1
	6,79
	42
	769
	32,3
	7,12
	39,5
	1318

	24
	42,2
	6,82
	1220
	2196
	49,6
	6,78
	52
	1148
	34,4
	6,59
	38
	807
	31,7
	6,81
	132
	1450

	25
	40,8
	6,93
	31
	2227
	45,5
	6,89
	82
	1230
	31,9
	6,78
	43
	850
	33,3
	6,79
	85
	1535

	26
	43,7
	6,87
	71
	2298
	49,1
	6,84
	72
	1302
	33,9
	6,69
	35
	885
	34,7
	6,79
	19,5
	1554

	27
	39,1
	7
	70
	2368
	43
	6,86
	79
	1381
	32,1
	6,66
	41
	926
	34,2
	6,78
	75
	1629

	28
	44,4
	6,76
	55
	2423
	46,4
	6,82
	52
	1433
	35,5
	7,16
	46
	972
	38,3
	6,77
	71
	1700

	29
	48
	6,84
	35
	2458
	46,7
	6,85
	47
	1480
	35,4
	7,05
	48
	1020
	37,8
	6,74
	121
	1821

	30
	45,7
	6,9
	8
	2466
	48,7
	6,91
	75
	1555
	34,5
	6,95
	43
	1063
	36,1
	6,77
	40
	1861

	31
	46,3
	6,84
	12
	2478
	46,9
	6,93
	86
	1641
	34,6
	6,91
	43
	1106
	34,6
	6,77
	75,5
	1937

	32
	45,3
	6,88
	46
	2524
	46,9
	7
	93
	1734
	35,4
	6,95
	43
	1149
	37
	6,76
	84,5
	2021

	33
	44,1
	7,04
	47
	2571
	46
	7
	98,5
	1832
	36
	6,91
	44
	1193
	36
	6,83
	71
	2092

	34
	45,1
	7
	50
	2621
	50,1
	6,99
	121
	1953
	36
	7,03
	66,5
	1259
	37,6
	6,85
	73,5
	2166

	35
	45,7
	6,89
	104
	2725
	49,7
	7,04
	132
	2085
	35,8
	7,06
	57,5
	1317
	 
	 
	 
	2166

	36
	46,7
	6,83
	77
	2802
	47,8
	7,08
	138
	2223
	33,1
	7,06
	49,5
	1366
	35
	6,8
	20
	2186

	37
	47,2
	7,13
	77,5
	2879
	46,3
	7,4
	146
	2369
	34,5
	7,25
	26
	1392
	35
	7,1
	31
	2217

	38
	48,4
	7,13
	53
	2932
	50,5
	7,29
	132
	2501
	35
	7,16
	39,5
	1432
	35,6
	7,08
	76
	2293

	39
	47,2
	7,21
	61
	2993
	47
	7,31
	139
	2640
	33,7
	7,3
	47
	1479
	36
	7,05
	21,5
	2314

	40
	50,1
	7,16
	49
	3042
	45,4
	7,42
	148
	2788
	33,6
	7,21
	53,5
	1532
	34,4
	7,17
	25
	2339

	41
	48,2
	7,3
	62,5
	3105
	47,7
	7,42
	152
	2940
	34,7
	7,28
	21
	1553
	35,7
	7,07
	29
	2368

	42
	51,6
	7,27
	58
	3163
	45,9
	7,34
	162
	3102
	34,1
	7,32
	52
	1605
	36
	7,09
	25
	2393

	43
	49,2
	7,28
	40
	3203
	48,1
	7,3
	159
	3261
	35
	7,33
	46,5
	1652
	35,9
	7,5
	27
	2420

	44
	47,4
	7,65
	25
	3228
	48,7
	7,85
	152
	3413
	34,5
	7,88
	74,5
	1726
	36,4
	7,54
	33
	2453

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	46,9
	7,73
	16
	3244
	51,6
	7,75
	174
	3587
	35,4
	7,81
	31
	1757
	36,5
	7,61
	42
	2495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	48,1
	7,65
	52
	3296
	48,4
	7,85
	179
	3766
	35,3
	7,82
	99,5
	1857
	37,6
	7,55
	27
	2522

	47
	45,7
	7,78
	23
	3319
	44,1
	7,98
	383
	4149
	38,5
	7,78
	56,5
	1913
	37,9
	7,59
	35,5
	2558

	48
	40,9
	7,68
	34
	3353
	46,3
	7,95
	391
	4540
	36,7
	7,82
	118
	2031
	38,6
	7,6
	46
	2604

	49
	52,3
	7,69
	29
	3382
	42,8
	7,99
	396
	4935
	37,9
	7,89
	45,5
	2077
	39,2
	7,6
	39,5
	2643

	50
	48,1
	7,76
	20
	3402
	50,7
	7,94
	75
	5010
	35,1
	7,88
	42
	2119
	34,7
	7,68
	27
	2670

	51
	46,1
	7,72
	23
	3425
	50,4
	7,87
	68
	5078
	34
	7,9
	41
	2160
	35,7
	7,7
	20,5
	2691

	52
	46
	7,73
	45
	3470
	50,5
	7,88
	63
	5141
	35,1
	7,85
	38,5
	2198
	36,1
	7,48
	39,5
	2730

	53
	49
	7,74
	50
	3520
	48,9
	7,94
	57
	5198
	36,1
	7,51
	43
	2241
	35,9
	7,68
	25
	2755

	54
	47,6
	7,72
	36,5
	3556
	50,2
	7,85
	47
	5245
	33,5
	7,92
	35
	2276
	35,4
	7,7
	42
	2797

	55
	47
	7,74
	20
	3576
	47,8
	7,97
	40
	5285
	33,7
	7,96
	23
	2299
	35,5
	7,6
	13
	2810

	56
	48
	7,75
	20,5
	3597
	51,1
	7,93
	42
	5327
	34,7
	7,9
	21
	2320
	36,1
	7,7
	44
	2854

	57
	47,3
	7,93
	24
	3621
	48,3
	7,76
	34,5
	5362
	35,9
	7,95
	22
	2342
	36,3
	7,68
	32,5
	2887

	58
	49,2
	7,78
	21
	3642
	49
	7,91
	50
	5412
	36,9
	7,81
	39
	2381
	36,7
	7,62
	15
	2902

	59
	47,2
	7,83
	34
	3676
	51,7
	7,95
	39
	5451
	35,8
	7,9
	28
	2409
	36,2
	7,68
	36
	2938

	60
	49,9
	7,76
	38
	3714
	47,2
	8,01
	16
	5467
	35,8
	7,89
	34
	2443
	33,9
	7,69
	43
	2981

	61
	49,2
	7,8
	42
	3756
	49,7
	8,05
	23
	5490
	35,5
	7,87
	40
	2483
	34,5
	7,72
	36
	3017

	62
	49,5
	7,79
	38
	3794
	52,1
	7,9
	29
	5519
	35,6
	7,9
	11
	2494
	36
	7,69
	19
	3036

	63
	50,1
	7,87
	33
	3827
	48,1
	8,01
	32
	5551
	36
	7,87
	13
	2507
	35,6
	7,71
	10
	3046

	64
	51,5
	7,77
	25
	3852
	49,2
	7,92
	21
	5572
	36,1
	7,9
	6
	2513
	37,1
	7,64
	24
	3070

	65
	51,7
	7,73
	20
	3872
	51,1
	7,92
	10
	5582
	34,2
	8,02
	7
	2520
	35,1
	7,74
	22
	3092


Durant une période de production de 65 jours, le volume du biogaz produit est évalué à 5582  mL, pour le mélange boue (80%) + graisses (20%) en mode thermophile. Le même mélange en mode mésophile donne un volume cumulé de 3092 mL. Le mélange boue (50%) + graisses (50%) en mode thermophile donne 3872 mL, en mode mésophile 2520 mL.

Il ressort de ces résultats que la production de biogaz augmente en présence des graisses à condition de respecter des proportions bien déterminées. A savoir que les graisses sont biodégradables  mais moins hydrolysables (hydrolyse lente), une accumulation d’une quantité considérables d’acides gras cause le ralentissement de l’activité biologique et par conséquent  réduit le volume de biogaz formé.

Pour le facteur température, il est possible de travailler en zone thermophile, entre 45 et 55°C, pour accroître les vitesses de biodégradation, donc la productivité en méthane. Le mode thermophile est recommandé  sous réserve  d’une isolation thermique optimale.
III-3-2-a- Analyse quantitative et qualitative du biogaz produit 
Le même mode opératoire que pour le monosubstrat est suivi pour étudier la méthanisation avec co-substrats. A savoir, l’abattement de la matière sèche (MS) dont les résultats sont mentionnés dans les tableaux III-7 et III-8 pour respectivement le mode mésophile et thermophile.

Les analyses CPG ont donné les quantités en pourcentage volumique du CH4, CO2 et N2 indiqués dans le tableau III-9 et III-10.

Tableau III-7. Résultats de matière sèche  du mélange à80%Boue+20% graisse et mélange à 50%boue +50%graisse en  mésophile
	temps (jour)
	MS  du mélange à 50%boue +50%graisse méso (g/l)
	MS du mélange 80%Boue+20% graisse meso g/l

	16
	33,4
	32,5

	33
	26,5
	24,2

	48
	24,8
	17,8

	65
	22,3
	12,3


Tableau III-8 : Résultats de matière sèche  du mélange à80%Boue+20% graisse et mélange à 50%boue +50%graisse en  thermophile
	temps (jour)
	MS mélange à 50%boue +50%graisse TH (g/l)
	
	 MS mélange 80%Boue+20% graisse TH (g/l)

	16
	31,7
	
	27,6

	33
	27,9
	
	21,5

	48
	19,8
	
	13,7

	65
	17,5
	
	10,9


[image: image65.png]Matiére Séche (g/L)

35

30

25

20

15

10

—+—Bouetgraisse50%Th
——Boue+graisse20%TH

—=a— Boue+graisse50%méso
——Boue+graisse20%méso

16

26 36 46 56 66

Jour de prélevement pour analyse MS et CPG





Figure III-14 .Evolution de la Matière Séche du biogaz au cours de la méthanisation
· Evolution des matières sèches dans les digesteurs 4, 5, 6 et 7
Notons l’abattement de la matière sèche dans les quatre expériences, cette chute est plus importante pour  le mélange [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode mésophile, suivie de [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode thermophile, puis [Boue (50%) + graisse (50%)] thermophile et enfin [Boue (50%) + graisse (50%)] mésophile. Une corrélation semble établie entre le taux de diminution de la matière séche et le pourcentage volumique obtenu pour le biométhane. En effet, un abatement de MS entre le 16ème et le 65ème de l’ordre de 60% est obtenu pour le mélange [Boue (80%) + graisse (20%)] selon les deux modes. Ces taux sont moins importants pour le mélange [Boue (50%) + graisse (50%)], ils sont de 44,79 et 33,23% pou respectivement le mode thermophile et mésophile.

III-3-2-a- Analyse quantitative et qualitative du biogaz produit de la methanisation des cosubstrat en mésophile
Tableau III-9.Résultats d’analyse quantitative et qualitative du biogaz produit de la méthanisation des cosubstrat 50%boue+50%graisse  et 80%Boue+20% graisse en mésophile
	Temps (jour)
	date d'analyse
	constituants
	% volumique mélange à 50%boue+50%graisse meso
	% volumique mélange à  80%Boue+20% graisse meso

	16
	08/04/2009
	CH₄  
	2,063
	9,230

	
	 
	N₂
	87,528
	85,780

	 
	 
	CO₂
	10,409
	4,990

	33
	25/04/2009
	CH₄  
	65,400
	95,060

	
	 
	N₂
	12,856
	 

	 
	 
	CO₂
	21,744
	4,940

	48
	10/05/2009
	CH₄  
	54,420
	83,700

	
	 
	N₂
	37,190
	12,940

	 
	 
	CO₂
	8,390
	3,360

	65
	26/05/2009
	CH₄  
	10,786
	14,833

	
	 
	N₂
	82,489
	76,534

	 
	 
	CO₂
	6,725
	8,633


Tableau III-10. Résultats d’analyse quantitative et qualitative du biogaz produit de la méthanisation des mélange 50%boue+50%graisse et 80%Boue+20% graisse en thermophile
	Temps (jour)
	date d'analyse
	constituants
	% volumique mélange à 50%boue+50%graisse TH
	% volumique mélange à 80 %boue+20% graisse TH

	16
	08/04/2009
	CH₄  
	8,277
	16,150

	
	 
	N₂
	82,742
	71,180

	 
	 
	CO₂
	8,981
	11,670

	33
	25/04/2009
	CH₄  
	51,256
	97

	
	 
	N₂
	 
	1,200

	 
	 
	CO₂
	48,744
	1,800

	48
	10/05/2009
	CH₄  
	37
	86,920

	
	 
	N₂
	12,900
	 

	 
	 
	CO₂
	50,100
	13,080

	65
	26/05/2009
	CH₄  
	14,027
	34,027

	
	 
	N₂
	75,313
	45,913

	 
	 
	CO₂
	10,660
	20,060


L’interprétation des résultats obtenus repose d’une part sur la mise en évidence de l’effet de la température sur le processus de méthanisation. Les figures III-15 ,III-16 ,III-17 et III-18 représentent l’influence de la température dans le cas du mélange boue+graisse.

D’autre part, l’étude fait ressortir l’effet de l’addition des graisses usagées aux boues dans les proportions de 80/20 et 50/50,  ce qui est exprimé par les figures III-19, III-20, III-21 et III-22
[image: image66.png]Production (mL)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

—— Boue+graisse20% méso

—— Boue+graisse20% Thermo

10

20

30
Temps (Jour)

40

50

60





Figure III-15. production cumulée du biogaz en mesophile et en thermophile pour le substrat  à80%boue + 20 % graisse.
Le mélange boue (80%) - graisse (20%) a été soumis à une dégradation anaérobie à température de 37°C puis 55°C, donc en mode mésophile et thermophile. On constate l’écart obtenu par rappport au volume de biogaz produit, on en déduit qu’augmenter la température favorise la formation de biogaz. L a décomposition et la production de biogaz sont plus rapides mais le processus est aussi plus sensible à la variabilité des substrats et de la température. La digestion thermophile permet une destruction plus complète des organismes pathogènes que les processus de digestion à basse ou moyenne température
[image: image67.png]Pourcentage volumique

100

Boue+graisse20%

%
o

60

40

N
S}

—&— CH4-Thermo — = = CO2-Thermo
4 —&— CH4-méso = — — CO02-méso
T = T |
15 25 35 45 55 65

Jour de prélevement





Figure III-16 évolution du pourcentage volumique du CH4 et CO2
 pour le mélange à80%boue + 20%graisse 

La  production de biogaz obtenue pour ce mélange au bout de 65 jours à les valeurs respectives de 5582 et 3092 mL. Nous remarquons que ces deux digestions donnent un optimum en méthane évalué à 95 et 97% et des quantités en CO2 très faibles (4,94 et 1,8%).

[image: image68.png]Production (mL)

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

—— Boue+graisse50% méso

—— Boue+graisse50% Thermo

30
Temps (Jour)





Figure III-17. Production cumulée du biogaz en mesophile  et en thermophile pour le mélange à 50% boue + 50 % graisse 

Pour le même mélange boue (50%) - graisse (50%) soumis à la digestion selon les deux modes, l’écart est également obtenu dans la production de biogaz. Il en ressort l’effet positif de la température.

[image: image69.png]Pourcentage volumique

Boue+graisse50%

100

3
=

o
=3

&
S

N
>

—— (H4-Thermo
—¢— CH4-méso

- == C02-Thermo
=== C02-méso

Jour de prélévement





Figure III-18. Evolution du pourcentage volumique du CH4 et CO2
 pour le mélange à50% boue + 50%graisse en mode mesophile et thermophile

La proportion des graisses a été augmentée dans ce mélange pour passer de 20 à 50%. La  production de biogaz a diminué de 5582 à 3872 mL en mode thermophile et de 3092 à 2520 mL en mode mésophile. Pour le premier mode, le biométhane passe de 97 à 51,5%, pour le second de 95 à 64,5%. Tandis que le CO2 augmente est atteint les valeurs respectives de 48,74 et 21,74%.

[image: image70.png]Production (mL)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

—— Boue+graisse50%méso

—— Boue+graisse20% méso

20

30
Temps (Jour)

40

50

60





Figure III-19.Production cumulée du biogaz en mesophile des mélange à80% boue + 20% graisse et à 50% boue + 50 % graisse

La figure III-19 représente pour un même mode mésophile, l’effet défavorable causé par l’augmentation de la proportion des graisses dans le mélange avec la boue.

On rappelle que les graisses sont difficilement hydrolysables, ce qui impose une optimisation de la quantité à ajouter en vue d’augmenter la production de biogaz .

[image: image71.png]Pourcentage volumique

1

Mode mésophile

00

80

- - -co2-

-~ CO2

CH4-Boue+graisse20%

CH4-Boue+graisse50%

15

35 45 55
Jour de prélevement





Figure III-20 .évolution du pourcentage volumique du CH4 et CO2
 En  mesophile pour les mélange à 80% boue +20%graisse et à50% boue + 50% graisse

L’évolution du méthane au cours de la méthanisation en mode mésophile est réduite dans le cas d’une proportion de graisse à 50%. Ce résultat confirme la constatation précedente.

En générale, plus il se forme de CH4 moins on détecte de CO2.

[image: image72.png]Production (mL)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

(—— Boue+graisse50% Thermo

—— Boue+graisse20% Thermo

0 10 20 30 40 50 60

Temps (Jour)





Figure III-21. production cumulée du biogaz en thermophile des mélange
A80% boue + 20% graisse et à 50% boue + 50 % graisse

Pour le mode thermophile, une proportion de 20% en graisse donne plus de biogaz que celle à 50%. Donc, pour  les deux modes, la quantité de graisse à ajouter est à optimiser, toute augmentation risque de ralentir la digestion.

[image: image73.png]Pourcentage volumique

——— CH4-Boue+graisse20% -==C02
——— CH4-Bouetgraisse50%  — — — CO2

15 25 35 45 55 65
Jour prélevement





Figure III-24. évolution du pourcentage volumique du CH4 et CO2
 en thermophile pour le mélange à 80% boue + 20%graisse
La figure III-24 confirme la déduction précédente à savoir, qu’une grande quantité de graisse réduisait l’efficacité de la méthanisation. A 50% de graisse le biométhane produit est à un pourcentage relativement faible, alors que le CO2 est formé en quantité nettement supérieure comparé aux autres cas. 

L’essai de co-digestion a été conduit avec des graisses usagées issues de l’étape de dégraissage de la phase de prétraitement en début de station. Ces graisses permettent une addition supplémentaire en matière organique et en matières sèches. L’apport d’un co-produit de nature lipidique permet donc une augmentation de la teneur en méthane. 
Notre pays est appelé à mettre en place de nombreuses stations d'épuration produisant d’abondantes quantités de biogaz (méthane, gaz carbonique et sulfure d’hydrogène) qui s’échappent dans l’atmosphère, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre.

S'il n'est pas utilisé, le biogaz est malodorant et polluant. Mais il est très riche en énergie et peut être exploité pour produire différentes formes d’énergie (électricité, chaleur, pompage,…) tout en éliminant les odeurs et la pollution de l'air. 

Le traitement anaérobie des boues peut s'effectuer soit dans de simples bassins ou lagunes de décantation (de plus de trois mètres de profondeur), soit dans des digesteurs spécialement conçus. Le bilan énergétique de la digestion anaérobie quantifie la différence entre l’énergie produite et l’énergie consommée par le process. Dans ce qui suit, nous nous proposons de faire un dimensionnement de digesteur adapté à la digestion des boues de la STEP de Hassi R’Mel. En plus, nous présentons deux approches relatives au bilan énergétique à base de données obtenues de la dite station.
III-4-3-Bilan sur la production énergétique de la méthanisation.

Un des points clé à prendre en compte pour l’étude d’un traitement par digestion est la production et la valorisation d’une source énergétique importante. Cette ressource est en premier lieu utilisée pour le maintien à 37 °C du digesteur. Les besoins pour ce chauffage ne représentent que 15 à 30 % de l’énergie valorisable. Il reste donc une quantité d’énergie non négligeable à exploiter (voir bilan énergétique)

1) La production initiale de matières sèche de la STEP de HR.
La production initiale de boue urbaine à la STEP de HR, correspond à la production avant digestion anaérobie. Cette production initiale est basée sur 2,38 kg de Matières Sèches par équivalent habitant et par an déterminé a partir de la production annuelle de boue de la station qui  est de 936 m3 pour les 15000 eqh

Cette production initiale sera nommée P1, avec P1 en tonnes de MS / an.

[image: image74.png]_ 238 X eqh
P = 1000





Cette production P1 correspond ainsi à la production de la station 

2) Caractéristiques de la station.

• Capacité de la station d’épuration urbaine de HR : 15 000 eqh.

• Chaîne de traitement de l’eau : Prétraitement, traitement secondaire par boue activée faible

charge.

• Boues produites : Boues biologiques de faible charge.

• Production de boue en matière sèche P1 : P1 = 35,7 t de MS / an.

3) Caractéristiques de la digestion anaérobie.

Etude du cas le substrat à 100% boue à pH =6,37

a) Principaux paramètres.

• Taux d’abattement des MS : 44 %.

• Facteur n : n = 0,56

• Productivité en méthane : 110 m3 / t de MS initiale.

• Pouvoir calorifique inférieur du Méthane (PCI) : 9,95 kWh / (n) m3.

b) Principaux résultats.

• Quantité de MS éliminée par la digestion.

MS éliminées = P1 × 0,44

MS éliminées = 15,708 t de MS / an.

• Production P2 de boue après digestion.

P2   =   n × p1
P2  = 19,99  = 20 t de MS. 

4) Le volume de boues produites Vi et le débit journalier Q

Nous partons d'une boue non centrifugée présentant une siccité de 3 à 5% (4 % en moyenne). D'après la production initiale de boue, le volume Vi correspondant est calculé :

Vi = 35 ,7 x 100 / 4  
Vi = 892,5 m3
Pour éviter de sous-dimensionner le digesteur, on tiendra compte de la variabilité des teneurs en matières sèches de l'effluent arrivant à la station, soit un ratio de 2,38 kg MS/eqh/an. Ceci conduit à prévoir un digesteur pour le traitement annuel de 1000 m3/an de boues. La production volumique de substrat sur l'année est considérée relativement constante, soit un débit journalier équivalent à :

Q = 2,74 m3/j 

5) Dimensionnement du digesteur

a) Calcul du volume effectif  Ve
Le choix du procédé de digestion anaérobie s'est porté sur un digesteur mésophile. Le temps de séjour dans le digesteur ou temps de rétention hydraulique (TRH) est de 30 à 35 jours. Le volume effectif du digesteur (Ve) en considérant le temps de séjour le plus grand est : 

Ve = Q x TRH 

Ve = 2,74 x 35

Ve = 95,89 m3 

En tenant compte du bullage, il faut donc un digesteur d'un volume total de 100 m3.

Vt = 100 m3 

 b) Géométrie du digesteur 

On a choisi un digesteur cylindrique respectant le rapport diamètre sur hauteur égal à 1. 

Le volume de ce digesteur s'écrit:

V tot  =  0,25 H×d2×π

Avec un volume total de 100 m3, on en déduit la hauteur et le diamètre de notre digesteur :

H = d = 5,03 m
Ce calcul rapide nous permet d'avoir une idée de la taille du digesteur nécessaire.

6) Bilan énergétique de la méthanisation de boue. 

· Première approche

Le bilan énergétique de la digestion anaérobie quantifie la différence entre l’énergie produite et l’énergie consommée par le process.

a) Production de méthane.

Production de méthane = productivité en méthane × P1

Production de méthane = 110×35 ,7 = 3927 m3 de méthane / an.

b) Energie totale Et disponible annuellement.

Et  = production de méthane × PCI du méthane 

Et = 3927 × 9, 95=39073.65 kWh/ an

E t = 0, 03907 GWh / an =39, 07 MWh/an
* Le kWh est la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner par exemple un appareil d'une puissance de 1 kW ou 1000 W pendant une heure. On utilise aussi le MWh (1 MWh=103 kWh, 1GWh = 106 KWh). 
*La tonne d'équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure couramment utilisée par les économistes de l'énergie pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen
Il y a une correspondance entre la tep et le kWh, permettant de passer d'une unité à l'autre :

1000 kWh=0,086 tep ou inversement 1tep = 11 630 kWh

c) Energie valorisable Ev annuellement.

En considérant que 95 % de l’énergie disponible est valorisable (5% éliminés en torchère pour assurer une alimentation à débit optimal des installations de valorisation) :

Ev = Et × 0,95  

E v  = 0,03712 GWh / an = 37,12 MWh/an

d) Energie nécessaire au chauffage du digesteur.

Hypothèses :

• Les besoins en chaleur lors de la digestion de boues de faible charge représentent 30 % de

l’énergie valorisable.

• Le chauffage se fait par une chaudière biogaz, dont le rendement « global » de transformation énergétique est de 90 %   Donc, l’énergie nécessaire au chauffage du digesteur est :
E chauffage  = 0,3 Ev / 0,9

E chauffage =  0,0123 GWh / an = 12,3 MWh/an

e) Energie restante disponible.

E restante    = E v  -  E chauffage digesteur

E restante    = 0,03712 - 0,01230  = 0,0247  GWh /an 

Energie restante disponible  est 24,7  MWh/an

7) Discussion  des résultats obtenus 
La production annuelle en énergie calculée à partir des quantités de boues à traiter égale à 39,07 MWh  nous apparaît  faible pour pouvoir alimenter une chaudière (12 ,3 MWh), un brassage des boues par recirculation du biogaz dans le digesteur et d’autre part pour valoriser le biogaz en combustible. Pour pouvoir brasser les boues convenablement et économiser considérablement cette production  Il faudra donc se tourner vers un brassage mécanique des boues, ce qui signifie un coût de fonctionnement acceptable  pour l'installation. 

· Deuxième approche 
a) Production de méthane 

Le potentiel de production de gaz (Bo) d'un substrat est le volume total de gaz produit par unité de matière organique (MO) traitée pour un temps de rétention infini ; il est fonction de la biodégradabilité du substrat. La constante Bo est de l'ordre de 0,5 m3/kg quelque soit la nature du substrat [43]. La teneur en MO est de 25,31 g.L-1. Le substrat représente alors une quantité annuelle de 25,31 tonnes de MO. La production en méthane est alors telle que : 

PCH4 = quantité de MO x Bo 

PCH4 = 25310 x 0,5 

P CH4 = 12655 m3 CH4/an 

 b) Energie totale Et disponible annuellement 
Le PCI du méthane vaut 9,94 kWh/m3 dans les conditions normales de température et de pression  [41]. 

On en déduit l'énergie totale Et : 

Et = PCH4 x PCI 

Et = 12655 x 9,94

Et = 125,8 MWh/an 

c) Energie valorisable Ev annuellement
L'énergie valorisable correspond à 95 % de l'énergie potentiellement disponible à partir du biogaz. En général, 5 % de cette énergie ne va pas être valorisée. En effet, il est nécessaire de maintenir un excés de potentiel de production de méthane par rapport à la consommation des installations de combustion, de façon à garantir une alimentation à débit nominal des brûleurs. Le biogaz éliminé est alors éliminé en torchère.

D'où l'énergie valorisable annuellement: 

Ev = 119,5 MWh/an 

 d) Energie nécessaire au chauffage du digesteur
Hypothèses :

• Les besoins en chaleur lors de la digestion de boues biologiques représentent 30 % de l’énergie valorisable [44].
• Le chauffage se fait par une chaudière biogaz, dont le rendement « global » de transformation  énergétique est de 90 %.

Donc, l’énergie nécessaire au chauffage Echauffage du digesteur est de :

Echauffage = (Ev x 0,3) / 0,9 
Echauffage = 39,83 MWh/an 
 e) Energie restante disponible
Erestante = Ev - Echauffage
Erestante = 79,66 MWh/an 
4) Discutions  des résultats obtenus 
        La production annuelle en énergie calculée à partir des quantités de boues à traiter égale à 120 MWh nous apparaît  faible pour pouvoir alimenter une chaudière (40 MWh), un brassage des boues par recirculation du biogaz dans le digesteur et d’autre part pour valoriser le biogaz en combustible. Pour pouvoir brasser les boues convenablement et économiser considérablement cette production  Il faudra donc se tourner vers un brassage mécanique des boues, ce qui signifie un coût de fonctionnement acceptable  pour l'installation. 
PERSPECTIVES

Traitement des eaux et gestion des déchets 

Les quantités de boues produites dans les stations d'épuration augmentent chaque année. Pour les valoriser, plusieurs filières permettent de récupérer l'énergie qu'elles contiennent.

La mise en place de Stations d’Epuration engendre des quantités de boues importantes considérées comme des déchets à gérer en raison de leur volume. Trouver le meilleur moyen de les valoriser reste donc un enjeu essentiel. D'autant que l'avenir de la filière classique de l'épandage (les boues organiques sont largement utilisées comme fertilisants pour les sols - avenir incertain. Ces substrats contiennent souvent des substances toxiques (métaux lourds) ou des produits (azote et phosphore) contribuant à la dégradation des sols lorsqu'ils sont stockés en trop grande quantité). 
Valorisation énergétique 

 
Dans un contexte de crise de l'énergie, l'enjeu est de transformer les boues en combustible renouvelable. Les boues organiques ont en effet du pouvoir calorifique intéressant, quand elles sont séchées, ce dernier frôle les 4 à 5 kWh par tonne, l'équivalent de celui du bois. 
L'énergie des boues peut être récupérée sous forme de chaleur mais aussi en produisant du biogaz. L'idée est ensuite d'utiliser cette énergie directement au sein de la station d'épuration (production d'eau chaude pour les chaudières, d'air chaud ou de vapeur pour le séchage...) ou de la revendre sous forme d'électricité ou de gaz. 
Préparer le substrat

Le procédé de méthanisation permet de valoriser 40 % des boues sous forme de biogaz (et donc de réduire de 40 % en moyenne les quantités de matière sèche des boues). Pour améliorer ce chiffre, des recherches sont conduites, principalement en Europe et en Amérique du Nord, sur le prétraitement des boues. Leur objectif est de développer des technologies pour les désintégrer, afin de rendre la matière organique plus accessible aux micro-organismes. « Il faut préparer le substrat pour qu'il soit le plus facile possible à ingérer » [Direction technique de Veolia Eau]. 
Les industriels ont exploré de multiples pistes pour faire en sorte que les bactéries dégradent plus de matière organique. Homogénéisation par ultrasons ou à haute pression, centrifugation, broyage par billes, mais aussi champs électriques pulsés, congélation-décongélation, oxydation par voie humide (les boues sont chauffées en présence d'un gaz oxydant)... La plupart de ces procédés sont commercialisés.
Dans le cadre de la digestion de boues d’épuration, l’étape limitante de la digestion anaérobie est l’hydrolyse enzymatique permettant de réduire les polymères en monomères simples facilement dégradables [45, 46]. L’idée d’améliorer les performances de la digestion anaérobie est donc de réaliser un couplage avec un procédé physico-chimique de lyse cellulaire. 
Le but de ce pré-traitement est de réaliser cette hydrolyse en amont de la digestion anaérobie. Ainsi, la matière est en partie solubilisée et est rendue plus facilement accessible et biodégradable pour les microorganismes épurateurs [47 ,48]. Ainsi, après traitement et digestion, la quantité de boues produites par la station d’épuration serait plus faible tout comme la quantité de boues à épandre : l’impact sur l’environnement pourrait être réduit.
Mais une technologie garde cependant une longueur d'avance. « Les résultats les plus concluants pour rendre la biomasse accessible à la digestion sont obtenus grâce à l'hydrolyse thermique, avec des taux de conversion de la matière organique en biogaz qui atteignent 60 % » [direction technique de Suez]. Cette méthode consiste à chauffer les boues par injection de vapeur ou par contact direct avec un échangeur de chaleur. Seul souci : elle reste très consommatrice d'énergie.
Le potentiel énergétique et codigestion

Une autre voie donne aussi de bons résultats en termes d'augmentation de la production de biogaz : la codigestion. Les boues organiques sont mélangées avec différents éléments (graisses animales, sang, lisiers, maïs...). C'est la solution qui a été retenue par Veolia sur la station d'épuration  basée à Sablé-sur-Sarthe. Cette dernière traite les eaux usées de deux usines (un abattoir de volaille et une usine de préparation de plats cuisinés à base de viande). Elle a été équipée d'un digesteur de boues. En plus des boues issues des procédés d'épuration, celui-ci est alimenté en graisses animales. Leur potentiel énergétique est en effet très élevé. La production de biogaz qui s'établissait à 2100 m3/jour, est passée, avec l'ajout des graisses, à 3100 m3/jour (+50 %). L'installation d'un système de cogénération pour transformer ce biogaz en électricité et en chaleur est en cours.

La ville de Budapest, en Hongrie, a opté pour le même procédé dès 2004, au moment de la rénovation de sa station d'épuration, une des plus importantes d'Europe de l'Est (elle traite les eaux d'un million d'habitants). Dans ce cas, les boues sont mélangées avec des déchets de l'industrie agroalimentaire (débris de pain, de gâteaux...) avant d'être envoyées dans un digesteur. Résultat : la production de biogaz a été multipliée par trois. Celui-ci est transformé en énergie électrique (par cogénération) qui est revendue sur le réseau extérieur. La ville d'Oslo, en Norvège, a quant à elle décidé d'aller plus loin : le méthane produit sur ses stations d'épuration devrait, à partir de 2010, alimenter les bus de la ville...
 Conclusion

La digestion anaérobie apparaît donc comme une étape de traitement des boues très intéressante à étudier, dans le cadre de l’élaboration de filières d’élimination et de valorisation adaptées et fiables. Elle pourrait apporter une partie de la réponse à la problématique de gestion des boues, en termes de dépollution et de production énergétique.
Les critères de décision devront se baser sur des contraintes essentiellement environnementales, énergétiques et économiques.

D’un point de vue économique, il faut tenir compte de l’ensemble des bénéfices induits :

• Réduction des quantités à traiter et des frais liés.

• Production d’énergie utilisée pour les besoins de la station ou valorisée de manière annexe.

• Diminution des impacts environnementaux liés à l’élimination des boues (moins de boues à éliminer).

Plusieurs  paramètres laissent voir de bonnes perspectives pour cette filière de traitement des boues :

• utilisation de monosubstrat (boue seule), avec modification de pH et/ou dilution. 
• choix du mode mésophile ou thermophile.
• mélange de la boue avec des cosubstrats à des proportions différentes, afin d’optimiser la production de biogaz. 

La digestion anaérobie en mode thermophile en monosubstrat a été étudiée en premier. Nous avons traité trois cas distincts : 

· Boue brute à pH initial de 6,37

· Boue brute à pH modifié à 9,54

· Boue dilué à 50% de pH 6,37

La production cumulée en biogaz en 65 jours de méthanisation a donné la séquence : 
Vcum (pH 9,54) > Vcum(diluée 50%) > Vcum (pH 6,37)

La comparaison des résultats a  révélé essentiellement l’effet favorable de l’alcalisation du substrat sur  la méthanisation.   
La production journalière a atteint des valeurs maximales pendant les premières semaines du processus mais s’affaiblit ensuite à cause de l’appauvrissement du milieu en matière organique servant de substrat aux microorganismes.
Les variations, très importantes, du pH sont dues probablement au mode d'agitation, puisque nous avons utilisé une agitation manuelle en discontinue; cela altère l'homogénéisation du substrat.

Nous avons remarqué une diminution des matières sèches :

· La boue à pH modifié (9,54) donne une diminution de MS  de 38,07 à 13,1, ce qui donne un abattement de 65,59%. 
· La boue à pH 6,37 donne une chute en MS de 43,92%. 

La composition du biogaz par rapport au méthane et au gaz carbonique en fonction du temps durant la méthanisation a été évaluée grâce à la chromatographie en phase gazeuse. 
· 16 jours de digestion donne 15,2, 34,2 et 35% de CH4 pour respectivement la boue à pH 6,37, la boue à pH 9,54 et pour la boue diluée à 50%. 
· Les 17 jours suivants, la production en méthane est optimale et atteint les pourcentages respectifs de 68,52 ; 77,92 et 53,24%. A partir du 34ème jour, la production du biogaz diminue.
La composition optimale en CH4 (77,92%) a été obtenue durant la période des fortes productions. Une relation proportionnelle semble être établie entre la production du biogaz et sa composition.
La codigestion a fait l’objet de la seconde partie de ce travail, l’étude s’est faite selon les deux modes mésophile et thermophile. Nous avons optimisé la nature du substrat et la température, obtenant 04 cas distincts à étudier,les volumes cumulés en biogaz obtenus sont : 
· [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode thermophile avec un volume cumulé est de 5582 mL
· [Boue (50%) + graisse (50%)] en mode thermophile, Vcum =  3872 mL
· [Boue (80%) + graisse (20%)] en mode mésophile, Vcum =  3092 mL
· [Boue (50%) + graisse (50%)] en mode mésophile, Vcum =  2520 mL 
La teneur du biogaz en biométhane atteint des valeurs extrêmement importantes pour le mélange boue 80% -graisse 20%. L’addition de cosubstrat est bénéfique à condition de respecter les proportions par rapport aux boues. La température semble favoriser la digestion anaérobie, ce qui est illustré par le mélange boue 50% -graisse à 50%.

A la fin de ce mémoire, nous avons proposé deux approches concernant le bilan énergétique de la méthanisation de boue. En effet, en se basant sur la quantité de boue produite par la STEP HR, nous avons estimé les dimensions du digesteur le plus adapté. La production annuelle en énergie a été également calculée 

Références bibliographiques

[1]: Revue SONATRACH N° 48 mars 2006

[2]:A.BOUTMEDJET, « La valorisation des boues résiduaires urbaines en plantation forestière dans les zones arides », Mémoire de magister : Agronomie saharienne. Ouargla 2004. 

[3]: DEGREMONT, « Mémento technique de l’eau » .10 éme édition, tome 1.Paris édition Lavoisier technique et documentation, 2005.

[4]: P, DUCHENE,  « Les systèmes de traitement des boues des stations d’épuration des petites collectivités ». Documentation technique du FNDAE. N° 09, p 8-9,1990.

 [5]: B, POMMEL, « La  valorisation  agricole  des  déchets : les  boues  résiduaires urbaines» INRA, 70 p, 1979.
[6]: MB, DEBBA, « Contribution à l’étude des boues résiduaires : intérêt agronomique et effet des polluants dans le sol et le végétal ». Mémoire de magistère en science agronomique université de Mostaganem. 180p, 1998.

[7]: J.L, MOREL, «  Contribution à l’étude des boues résiduaires dans le sol ». Thèse de docteur université NANCY .122 p, 1977.

[8]: Documentation technique du FNDAE. N° 09, p 8-9.

[9]: J.JAROZ, « Le traitement des boues des stations d’épuration», centre de formation et de documentation sur l’environnement industriel, Paris 06 – France, 1985.

[10]: B, JAMONET, « Le traitement des boues résiduaires» .Université des sciences et techniques du Languedoc. Montpellier, 1987.

[11]:
DEGREMONT, « Mémento technique de l’eau», 8ème Edition, technique et documentation, tome II ,1459p, 1989.

[12]: G KECK, E.VENUS, « Déchets et risques pour la santé » techniques de l’ingénieur. Traité de l’environnement, 2000.

[13] : J.DEVAUX « Ecologie approche scientifique et pratique » Paris édition Lavoisier  technique et documentation, 1998.

[14] : C.BOUGRIER « Optimisation du procédé par mise en place d’un co-traitement physico-chimique application au gisement de biogaz représenté par les boues d‘épuration des eaux usées », Mémoire de doctorat génie des procédés Toulouse , 2005.

[15]: A.ADDOU « Développement durable traitement des déchets valorisation, élimination » édition ellipses.

[16]: Revues des énergies renouvelables, publication du CDER, juin 2001.

[17]: R.MOLETTA « Procédés biologiques anaérobies, dans la gestion des problèmes environnementaux dans les industries agroalimentaires », Paris .édition Lavoisier techniques et documentation , 2002. 

[18]: D.B ,ARCHER, et B. H. KIRSOP, « The microbiology and control of anaerobic digestion». Anaerobic digestion, a Waste Treatment Technology. A. Wheatley. London, Elsevier: 43-91, 1990.

[19]: P.J,COLBERG , « Anaerobic microbial  degradation of cellulose, lignin, oligolignols, and monoaromatic lignin derivates ». Biology  of Anaerobic Microorganisms. A. J. B.Zehnder. New York, John Wiley & Sons: 333-372, 1988.
[20]: M.J,MCINERNEY, M. P. Bryant, R. B. Hespell et J. W. Costerton ,« Syntrophomonas wolfei gen. Nov. Sp. Nov., an anaerobic syntrophic fatty acid-oxidizing bacterium » Appl. Environ. Microbiol. 41 (4): 1029-1039, 1981.
[21]: J.DOLFING, « Acetogenesis. Biology of Anaerobic Microorganisms » .A. J. B. Zehnder.  New York, John Wiley & Sons: 417-468, 1988.
[22]: MORGAN, J. W., L. M. Evison et C. F. Forster ,«Changes to the Microbial Ecology in Anaerobic Digesters Treating Ice-Cream Wastewater during Start-up » Wat. Res. (6): 639-653, 1991.

[23]: G.D.VOGELS, J. T.Keltjens et C. van der Drift, Biochemistry of methane production.Biology of Anaerobic Microorganisms ». A. J. B. Zehnder. New York, John Wiley & Sons: 707-770, 1988.
[24]: A.DEMEYER, F. JACOB, M. JAY, G. MENGUY ET J. PERRIER , La fermentation méthanique. La conversion bioénergétique du rayonnement solaire et les biotechnologies ». Paris, Technique et Documentation: 213-249, 1981.

[25]: R.S.OREMLAND, « Biogeochemistry of methanogenic bacteria. Biology of Anaerobic Microorganisms ». A. J. B. Zehnder. New York, John Wiley & Sons: 641-70, 1988.
[26]: H.S.JEE, T. MANO, N. NISHIO ET S. NAGAI, « Influence of redox potential on methanation of methanol by Methanosarcina barkeri in Eh-stat batch culture », Journal

of Fermentation Technology 66 (1): 123-126, 1988.
[27]: J.P BECHAC , P.BOUTIN, B.MERCIER, P.NUER « Traitement des eaux usées » édition Eyrolles, 1984 

[28]: ARER « Méthanisation des Boues de Station d’Epuration » Potentiel Réunionnais Effectué du 1er Avril au 30 Septembre 2003 Par Julien LALOE

[29]: C.COUTURIER, S.BERGER, (SOLAGRO), «La digestion anaérobie des boues urbaines  État des lieux sur le bassin Adour-Garonne » Pour l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2001.
[30]: B.LA GRANGE, «  biomethanisation » ,tome 2 ,EDISUD 1979

[31]: J.GODON, E. ZUMSTEIN, P. DABERT, F. HABOUZIT ET R. MOLETTA  « Microbial 16S rDNA diversity in an anaerobic digester ». Appl. Environ. Microbiol. 63 (7): 2802-2813 ,1997.
[32]: SHAPIRO, J. A, « Thinking about bacterial populations as multicellular organisms."

Annu Rev Microbiol 52: 81-104,1998.
[33]:N.AZBAR, P. URSILLO ET R. E. SPEECE  « Effect of process configuration and substrate  complexity on the performance of anaerobic process »,Water res. 35 (3): 817-829,2001.
[34]: G.ZEIKUS, « Microbial populations in digesters » . Anaerobic digestion. Stafford,

Wheatleyet Hughes. Londres, Applied Science: 61-87,1980.
[35]: J.H.THIELE, « Mixed-culture interactions in methanogenesis. Mixed cultures in

biotechnology» . G. Zeikuset E. A. Johnson. New York, Mc Graw Hill: 261-292,1991.
[36]: F.G.POHLAND, « Anaerobic treatment: fundamental concepts, applications, and new horizons. Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal

Wastes ». J. F. Malina, Pohland, F.G. Lancaster, Pa, Technomic: 1-40,1992.
[37]: J.G.FERRY, « Methanogenesis - Ecology, Physiology, Biochemistry & Genetics ».

Chapman & Hall, New York-London, Chapman & Hall Microbiology Series, 536,1993.
[38]: F.OMIL, C. D. Bakker, L. W. H. Pol et G. Lettinga « Effect of pH and low

température shocks on the competition between sulphate reducing bacteria and

methane producing bacteria in UASB reactors » , Environmental Technology 18 (3):

255-264,1997. 

[39]: Conversion biochimique de la biomasse : Aspects technologiques et environnementaux. 

Working Paper n°3 Pépin Tchouate Héteu (UCL-GEB) et Joseph Martin (UCL-GEB) 

[40]: P.H. SUDING, « La place du biogaz dans le développement des énergies nouvelles et

renouvelables en Afrique », Le développement du biogaz en Afrique. Séminaire, atelier de

travail, Bujumbura, 1991.

[41]: I. TOU, S. IGOUD, ET A. TOUZI, « Production de biométhane à partir des déjections
animales », Revue des Energies Renouvelables, N° spécial: Biomasse, production et

valorisation, 2001, 103-108.

[42]: Chambres d'Agriculture d’Aquitaine - Méthanisation / production - Novembre 2008
[43]: B.LAFARGE. « Le biogaz, procédés de fermentation méthanique», Edition Masson Toulouse, 1995.
[44]: C.COUTURIER , S .BERGER ,  « La digestion anaérobie des boues urbaines : État des lieux sur le bassin Adour-Garonne » .(SOLAGRO)  – Pour l’Agence de l’Eau Adour-Garonne  2005. 
[45]: Y.Y.LI ET T. NOIKE, « Upgrading of anaerobic digestion of waste activated sludge by thermal pretreatment », Water Science and Technology, 26, (3-4), pp. 857-866, 1992.
[46]: J.B.VAN LIER, A.TILCHE, B.K.AHRING , H.MACARIE, R.MOLETTA, M.DOHANYOS, L.W.HULSHOFF POL, P.LENS ET W.VERSTRAETE, W « New perspectives in anaerobic digestion » , Water Science and Technology, 43, (1), pp. 1-18,2001.

[47]:M.WEEMAES ET W. VERSTRAETE, « Evaluation of current wet sludge disintegration Techniques » , Journal Chemistry Technology Biotechnology, 73, (8), pp. 83-92,1998.

[48]: DELGENÈS, J. P., PENAUD, V. ET MOLETTA, R. (2003) «Pretreatments for enhancement of

anaerobic digestion of solid waste, In Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal

Solid Wastes », J. Mata-Alvarez Editor 2003 .

� EMBED MSPhotoEd.3 ���





� EMBED PBrush ���








_1134591397.unknown

_1134591398.unknown

_1134591394

_1134591396.unknown

_1134591392.bin

