I-Etude des échantillons :

PARTIE I : Etude in situ

I-1 Zone d’étude

L’étude a été menée dans deux stations oléicoles de la région de Betioua et Arzew, où Olea europaea L., var. Sigoise est dominante (Fig.9). Cette région est connue pour sa production oléicole.

I-2 Localisation et sites des vergers :

Les vergers ont été choisis de telle manière à ce qu’ils soient dans les mêmes  conditions de pollution. L’échantillonnage est fait dans le sens de la direction du vent Nord-Est et à différentes distances (vol d’oiseau) de la zone de rejet des polluants industriels, à considérer comme repère les torches d’ammoniac. Latitude 35,82 83 83.et longitude 0.29 66 76 à vol d’oiseau.

Les vergers sont répartis comme suit et la distance est prise à vol d’oiseau :

Le site 01 : jeune plantation âgée moins de 10 ans, correspond au verger Belamiri et se trouve à l’ouest de Bétioua à 4.82 km des torches d’ammoniac.

Le site 02 : ancienne plantation âgée  de 50 ans correspond au verger Houbad à l’ouest de Bétioua, 5,06 km de la torche.

Le site 03 : Situé à 7,24  Km de la torche, c’est une jeune plantation agée  moins de 10 ans correspond au verger Bekhtaoui à l’ouest de Bétioua,

Le site 04 : Se trouve au sud ouest  de Bétioua, est une jeune plantation âgée  moins de 10 ans,  correspond au verger Kada Hamed à 6,6 km au sud de la torche.

Le site 05 : correspond au verger Belaid à l’est de Bétioua, situé  à 5,30 km de la torche. C’est une ancienne plantation âgée  de 50 ans.

Nord - EST

Légende

Terrain d’arboriculture

Terrain en jachère

Terrain en culture

SITE 05

Torche d’ammoniac

SITE 04

SITE 03

SITE 02

SITE 01

Figure 09 : Carte 1- Répartition des sites d’étude (Vergers) dans la région de Bettiou

(Image spot 5 Mars 2006, INCT d’Alger)

I-3 Échantillonnage :

Le prélèvement est fait au mois de novembre 2006, chez une seule variété au niveau de chaque site. Les échantillons prélevés sont représentés par les feuilles, fruits.

Au laboratoire, les fruits et les feuilles sont séchés à 70°C pendant 48h puis broyées à l’aide d’un micro broyeur « Culatti ».

Partie II : culture sous serre

II- Culture des boutures de l’olivier :

Une autre étude est réalisée sur 15 boutures d’olivier (Oléastres) âgés de 7 mois, issues d’arbres situés à Stidia. Les échantillons mis en pots sont répartis en cinq lots comprenant chacun trois pots pour des essais répétitifs puis sont mis sous serre à nébulisation pendant 15 jours et contaminés par les métaux (cuivre et plomb) à Deux  concentration.

Lots 01 correspond aux échantillons témoins.

Lots 02 correspond aux échantillons contaminés par le CuSO4  à 4000ppm

Lots 03 corresponds aux échantillons contaminés par le CuSO4  à 8000ppm

Lots 04 corresponds aux échantillons contaminés par PbSO4 à 4000ppm

Lots 05 corresponds aux échantillons contaminés par PbSO4 à 8000ppm

Photo 02 : Serre à nébulisation située à Stidia

Concernant l’analyse du substrat et de l’eau d’irrigation, les échantillons prélevés sont traités par le laboratoire de l’Institut National des Sols de l’Irrigation et du Drainage (INSID) d’El-Matmar pour  une étude minéralogique et ionique.

En parallèle,  une  quantification  des traces métalliques en plomb et cuivre est faite au niveau foliaire avant et après contamination. La même analyse est faite au niveau du substrat et de l’eau d’irrigation avant le traitement (tableau 7).

Tableau 07 : Les caractéristiques physico-chimiques du sol et de l’eau d’irrigation

| ECH | C.E | pH | CEC | Na+ meq/l | K+ meq/l | Mg++ meq/l | Ca++ meq/l | Cl- meq/l | Co32- meq/l | M.O % | P2O5 ppm | H.P % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temoin | 0,23 | 8.17 | 26.84 | 2.44 | 0.07 | 3.10 | 13.02 | 45 | 180 | 01.58 | 216.66 | 06. 32 |
| Cu4 | 0,21 | 8.45 | 37.27 | 1.81 | 0.30 | 2.48 | 10.80 | 55 | 160 | 02.43 | 183.33 | 07.17 |
| Cu8 | 0,20 | 8.13 | 24.23 | 2.93 | 0.11 | 4.01 | 10.34 | 35 | 160 | 01.48 | 233.33 | 06.27 |
| Pb4 | 0,21 | 8.14 | 35.71 | 2.10 | 0.31 | 2.95 | 9.78 | 45 | 160 | 01.90 | 216.66 | 07.96 |
| Pb8 | 0,22 | 8.15 | 25..5 | 2.21 | 0.18 | 4.19 | 10.64 | 35 | 200 | 02.11 | 266.66 | 08.40 |
| Eau | 2,36 | 8.36 | / | 18.65 | 0.10 | 1.36 | 0.11 | 115 | 76 | / | / | / |

II- Etude biochimique :

Cette étude regroupe les deux parties ensemble.

II -1 Méthodes d’extraction :

Diverses techniques d’extraction ont été  testées en vue de sélectionner celle qui donne le meilleur rendement.

II -1-1 Macération :

C’est une opération qui consiste à laisser la poudre du matériel végétal (10 g) en contact prolongé de 48 h. avec un solvant le diméthyl formamide (DMF) à 50 % et .à température ambiante pour en extraire les principes actifs.

II-1-2 Extraction au soxhlet :

L’extraction par soxhlet permet le traitement de matériel végétal en plus grande quantité avec des solvants en phase liquide. Le corps de l’extracteur contient une cartouche en cellulose remplie de matériel végétal. Cette cartouche est fixée sur un réservoir de solvant et est surmontée d’un réfrigérant. Le solvant est vaporisé puis condensé tout en restant en contact avec le matériel végétal.

La solution collectée dans le ballon s’enrichit de plus en plus en solutés à chaque cycle d’extraction et le matériel végétal est toujours en contact avec du solvant fraîchement distillé.

L’extraction est terminée lorsque le solvant d’extraction devient de plus en plus clair, c'est-à-dire sans une proportion significative de solutés (Houghon et Ramen, 1998). Les conditions opératoires sont les suivantes :

Conditions opératoires

-quantité de matériel végétal :10g

- volume de solvant : 150 ml

- température de 50 à 150 °C

Nous avons choisit deux types d’extraction par Soxhlet et par différents solvants pour un essai préliminaire.

Photo 03 : Extracteur de type soxhlet

- La première par acétone à 50%.

-La deuxième par hexane pour délipider l’échantillon et enfin le méthanol afin d’extraire les substances du métabolisme secondaire.

Les trois extraits qui précèdent sont dosés par la méthode de Follin-Ciocalteu.

Les échantillons sont évaporés à sec à l’aide d’un évaporateur rotatif puis conservés au congélateur jusqu’à utilisation.

Photo 04: Evaporateur rotatif

II-2 Chromatographie sur couche mince :

La chromatographie sur couche mince (CCM) est une technique analytique rapide simple et peu couteuse, utilisée au cours de la séparation et de l’identification des métabolites. Elle repose principalement sur le phénomène d’adsorption et s’applique aux molécules pures, aux extraits (mélange complexes de métabolites) et aux échantillons biologiques. Elle permet d’avoir une idée globale des métabolites présents dans un extrait ou une fraction et permet un control aisé et rapide de la pureté d’un composé lorsque les conditions opératoires sont bien déterminées. Elle permet aussi de suivre la progression d’une réaction étant donné qu’elle indique le nombre de composants dans un mélange réactionnel.

L’adsorbant utilisé est constitué d’un gel de silice F254 (Merck) qui permet la séparation des substances lipophiles et hydrophiles d’un mélange. Les phases mobiles utilisées varient en fonction du type de constituants recherchés.

Les échantillons sont le plus souvent solubilisés dans un solvant volatil qui n’est pas forcément l’éluant. Les échantillons à analyser sont appliqués sous forme de petits spots ou de bandes sur l’absorbant. La plaque est ensuite déposée verticalement dans la cuve préalablement saturée en vapeurs de la phase mobile choisie.

Une fois le développement du chromatogramme effectué, la plaque est séchée à laide d’un sèche-cheveux puis examinée sous U.V à 254 et 365 nm. Si nécessaire, les constituants séparés sont révélés par pulvérisation de réactifs appropriés. On détermine alors, pour chaque constituant, le rapport frontal :

Distance parcourue par le constituant

Rf =

Distance parcourue par le front de l’éluant

Le Rf est caractéristique d’une substance donnée pour un éluant déterminé sur un support « phase stationnaire » donné.

Photo 05: Cuve de C.C.M

Tests phytochimiques préliminaires

Les échantillons extraits par le méthanol sont analysés par différents tests phytochimiques.

- Recherche des Polyphénols :

- Recherche des acides phénoliques libres : (Fry, 1988).

L’extrait méthanolique, obtenu par extraction au soxhlet, est utilisé en CCM avec 4 témoins (Acides cinnamique, férulique, sinapique et caféique).

- CCM

Le système de migration est constitué de Benzène – AcOH (9 : 1). La migration se fait sous exposition UV 365 nm ; pour provoquer l’isomérisation des formes trans en formes cis et éviter ainsi l’apparition de doubles spots pour chaque composé.

- Révélation : réactif de Folin-Ciocalteu (annexe 1).

Pulvériser, attendre 1 – 2 min et noter les taches. Mettre la plaque dans une cuve contenant un bêcher rempli d’une solution d’ammoniaque concentré jusqu’à ce que le fond jaune se décolore. Noter toute tache apparaissant.

# Recherche  des  flavonoïdes :

Cinq systèmes de migration des flavonoides ont été utilisés en vue de choisir le système le mieux adapté à leur séparation.

Système 01 : acétate d’éthyle- acide acétique-acide formique-eau (100 : 11 : 11 : 26)

Système 02 : CHCl3 –méthanol-acide acétique-eau (60 :32 :12 :8)

Système 03 : Hexane-acétate d’éthyle (5 :5)

Système 04 : CHCl3-méthanol-eau (65 :35 :10) phase inférieure.

Système 05 : acétate d’éthyle-acide formique- eau (60 :10 :10)

Après migration, les plaques sont retirées séchées et révélées par pulvérisation du réactif de NEU (annexe1).

- Recherche des anthocyanes :

L’apparition d’une coloration rouge en milieu acide est bleue violacée en milieu alcalin indique l’existence  d’anthocyanes.

2 ml d’extrait méthanolique à 10 % sont ajoutés à quelques gouttes :

-  HCl 2N (coloration rose à rouge).                   Si la réaction est positive.

- NH4OH (coloration bleue- violacée).

- Recherche des tanins :

La présence de tanins (galliques et ellagiques) est mise en évidence par l’apparition d’une coloration bleue–noire ou bleue–verte , après addition d’une solution de FeCl3 .

-Quelques gouttes d’une solution de FeCl3 à 5 % dans l’éthanol sont ajoutées à quelques millilitres d’extrait méthanolique.

Les tanins catéchiques sont indiqués par la coloration brune - verte  et les tanins galliques par la coloration bleue-noire.

- Recherche des anthraquinones

Trois systèmes de migration sont utilisés :

Système An-1 : AcOEt – MeOH – H2O (100 :13.5 :10).

Système An-2 : Ether de pétrole – AcOEt – HCOOH (75 :25 : 1).

Système An-3 : n-propanol - -AcOEt – H2O – AcOH (40 :40 :29 : 1).

- Détection :

Sous UV 254 et 365 nm et pulvérisation avec le réactif KOH ou NEU.

UV- 256 : Tous les dérivés anthraquinoniques présentent une extinction.

UV- 365 : Tous les dérivés anthraquinoniques présentent une fluorescence jaune ou

rouge-brunâtre.

KOH  5 ou 10 % dans éthanol : les anthraquinones apparaissent rouges au visible et fluorescentes en rouge sous UV 365 nm.

NEU : les anthrones et anthranols donnent une fluorescence jaune intense sous UV 365 nm.

- Recherche des coumarines :

Les extraits méthanoliques sont dilués et additionnés de quelques gouttes de NaOH concentré, puis examinés sous UV à 365 nm, une fluorescence bleue oriente vers la présence de coumarines.

Après ce test, on confirme avec la chromatographie sur couche mince dans différents systèmes de migration :

Système C-1 : Toluène – éther (1 : 1, saturé avec AcOH 10 %)

50 ml toluène + 50 ml éther sont agités pendant 5 min avec 50 ml AcOH dans une ampoule à décanter, la phase supérieure est utilisée.

Système C-2 : Toluène – AcOEt (1 : 1).

Système C-3 : Hexane – AcOEt (1 : 1).

- Révélation :

Elle se fait par visualisation des plaques sous UV à 254 nm après leur pulvérisation par les réactifs :

- – KOH 5 à 10 % dans l’éthanol 	Chauffer avec le sèche cheveux

- – NEU

II-3  Hydrolyse acide :

L’hydrolyse acide est réalisée sur quelques mg de produit, à l’aide d’un mélange HCl 2N-MeOH (1 :1) dans des tubes en verre scellés pendant 1 h à l’étuve à 100 °C. Après refroidissement, la génine est séparée de la fraction osidique par une extraction liquide-liquide contre du dichlorométhane (CH2Cl2).

La phase organique résultante est ensuite évaporée à sec puis reprise par quelques millilitres de méthanol. Les génines libérées, entraînées par le dichlorométhane, sont ensuite identifiées par CCM. La phase aqueuse contenant les composés polaires, en l’occurrence, les monosaccharides, neutralisée par évaporations successives (3 fois) en présence de méthanol, servira à l’analyse des glucides.

a- Identification des aglycones :

Les génines obtenues sont identifiées par CCM (sur silice 60 F254) comparativement à des témoins de référence dans le solvant binaire toluène- AcOEt- HCOOH (50 :40 :10) et révélées par le réactif de NEU suivi d’un chauffage. La CCM est réalisée en présence de cinq  témoins de flavonoides : flavanone, flavone, kampférol, quercétine et isorhamnétine.

b- Identification des oses:

L’identification des oses obtenus par l’hydrolyse est réalisée par CCM comparative sur silice normale dans le système de solvant CHCl3-MeOH-H2O (64 :40 :8) puis révélation par pulvérisation d’une solution de DPAP  (annexe1) suivie d’un chauffage. La CCM est réalisée en présence de sept monosaccharides témoins :D-glucose, L-rhamnose, L-arabinose , D-galactose , D-xylose, acide glucuronique , acide galacturonique

Quelques mg de poudre + 2 ml mélange HCl-MeoH

Etuve 100°C pdt 1h

Refroidir

Ajouter 5 ml H2O

Partage contre dichlorométhane

(3*5) en ampoule à décanter

Phase organique (génines)                               Phase aqueuse (sucres)

Evaporation 3fois

en présence de MeoH

Evaporation

CCM (toluène :Acoet : HcooH)                        CCM (CHCl3 : MeoH : H2O)

(50 :40 :10)	                                                           (64 : 40 :8)

Figure 10 : Protocole de l’hydrolyse acide

II-4 Dosage des polyphénols totaux par colorimétrie :

Principe

La teneur en polyphénols totaux est estimée par la méthode de Folin–Ciocalteu (Singleton et Rossi, 1965) avec quelques modifications mineures. Cette méthode est basée sur la réaction d’oxydoréduction entre des phénols présents dans les extraits et le réactif de Folin–Ciocalteu. Ce dernier est réduit et transformé en un complexe molybdotungstique bleu. Cette coloration est dosée par spectrophotométrie à une longueur d’onde λ=765nm (Ribéreau-Gayon, 1968 ; Daels-rakotoarison, 1999).

Le dosage est réalisé selon le protocole suivant :

Protocole :

- 100 µl d’extrait sont ajoutés à 500 µl de réactif de Folin-Ciocalteu dilué (1/10). Le mélange est agité par vortex et laissé à l’obscurité pendant 5 mn et à température ambiante.

- Ensuite 1.5 ml de carbonate de sodium saturé (2 %) sont additionnés avec agitation.

- Après incubation pendant une heure, lecture de l’absorbance

Les quantités de polyphénols totaux sont exprimées en mg d’équivalents d’acide gallique par gramme d’extrait sec (mg AG/g MS) à partir d’une courbe d’étalonnage préparée à l’aide d’acide gallique à différentes concentrations (4,7 à 23 µg/ml) la courbe de tendance est de y=43,0096x-0,01 (R2=0,9964) (annexe2).

100 µl d’extrait

Ajouter  500 µl de Folin(1/10)

Agiter et laisser à l’obscurité

Pendant 5 mn

Additionner 1.5 ml de carbonate de sodium

Saturé à 2%

Agiter et incuber pendant1h à l’obscurité

Lecture à  765 nm

Figure 11 :Protocole de dosage des polyphénols

II-5  Dosage des flavonoïdes par colorimétrie:

L’analyse quantitative des flavonoïdes est réalisée par dosage spectrophotométrique selon la méthode décrite par Kim et al. (2003). La lecture de la densité optique à 510 nm permet de déterminer la concentration des flavonoïdes, en se référant à une courbe étalon dressée à partir d’une série de solutions standards de catéchine ayant les concentrations suivantes : 10, 20, 30, 40 et 50 µg/ml.

Dans des tubes à essai, on met 500 µl de chaque extrait méthanolique (ou solution de catéchine pour la courbe d’étalonnage), on ajoute 1500 µl d’eau distillée, puis 150 µl de nitrite de sodium NaNO2 à 5% (m/v) dans l’eau et après 5 minutes, on ajoute 150 µl de trichlorure d’aluminium AlCl3 à 10 % (m/v) dans l’eau. On remarque que les flavonoïdes réagissent avec ce dernier réactif pour former un complexe jaune. 11 min après, on additionne 500 µl de NaOH 1M et on constate le changement de coloration du jaune vers le rose qui absorbe dans le visible à 510 nm. Les solutions sont mélangées au vortex puis l’absorbance est lue au spectrophotomètre à 510 nm.

A partir des valeurs des absorbances obtenues, une courbe d’étalonnage de la catéchine est tracée.la courbe d’étalonnage de y=0,0355x+0,0063 et R2=0,97(annexe2).

500µl de l’extrait dans

1500µl d’eau distillée

à  t = o, + 150µl de NaNO2 à 5%

à t = 5 min

150µl d’AlCl3 à 10%

500µl de NaOH 1M

mélanger au vortex

La lecture au spectrophotomètre

( 510nm)

Figure 12 : Protocole de dosage des flavonoïdes

II -6 Dosage des tannins

Tanins condensés (= tanins catéchiques) :

Le principe de ce dosage est basé sur la fixation de l'aldéhyde de la vanilline sur le carbone 6 du cycle A de la catéchine (polymérisée ou non) pour former un complexe chromophore rouge orangée qui absorbe à 500 nm.

La vanilline réagit avec les monomères catéchiques et les unités terminales des proanthocyanidines alors qu'elle ne réagit pas avec les unités intermédiaires des proanthocyanidines étant donné que leur carbone 6, site de fixation de la vanilline, est pris dans la liaison  (C4-C6). Le test de la vanilline chlorhydrique est modifié par (Porter, 1989), d’après (Price et al., 1978).

Le protocole utilisé est le suivant :

A 100 µl d'extrait phénolique dans le méthanol pur on ajoute 600 µl de vanilline à 4 % dans le méthanol absolu et 300 µl de HCI concentré (BURNS 1971). La réaction d'incubation se déroule à 30 °C exactement (on utilise pour un bain-marie thermostaté), pendant 20 min. Les tubes à essai doivent être maintenus à l’abri de la lumière. L'absorbance est lue à 500 nm contre un témoin où la solution de vanilline est remplacée par du méthanol.

.Cette méthode mesure le nombre de molécules de polymères quel que soit le degré de polymérisation, et aussi le nombre de molécules de catéchine monomère libre.

Remarque : La vanilline doit être très blanche. Certains tanins (gros polymères) ne sont pas solubles dans le méthanol pur.

Les résultats sont exprimés en équivalent de (+)-catéchine.g/MS par référence à une gamme étalon (15-45µg/ml) établie dans les mêmes conditions expérimentales.

La courbe d’étalonnage obtenue est de y=0,0265x + 0,0389 et R2 = 0,993 (annexe2).

100 µl d’extrait

Ajouter 600 µl de vanilline à 4 %

dans le méthanol absolu

300 µl de HCI concentré

Incubation à 30 °C

pendant 20 min à l’obscurité

Lecture au spectrophotomètre

à  ( 500 nm)

Figure 13 : Protocole de dosage des tanins

III – Analyse statistique :

Le traitement des données est réalisé par l’utilisation de Microsoft Office Excel 2003 est ceci pour le classement et le calcul des données brutes, pour la courbe d’étalonnage et pour l’élaboration des graphes. Enfin on a utilisé le stat Box version 6 pour l’analyse de l’ANOVA et le test newman-Keuls.

III -1 principe de l’ANOVA (analyse de la variance)

L'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : Analysis Of Variance) est une technique statistique permettant de comparer les moyennes de plus de deux populations.

Le principe consiste à chercher le rapport entre la variance entre les groupes (variance inter-groupe) et la variance à l’intérieur des groupes (variance intra-groupe). La valeur de ce rapport appelé F est comparé à celle d’une table de F de Snedecor, table à double entrée avec pour numérateur le nombre d’échantillons (k) moins un soit (k-1) et pour dénominateur le nombre total de mesures moins k soit (kn-k) (Degrade, 1993).

- Si F (calculé)> F (théorique) l’hypothèse d’égalité des moyennes est rejetée donc il y a différence significative.

- Si F (calculé) < F (théorique) l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes est acceptée.

Dans le cas ou  F (calculé)> F (théorique) l’ANOVA est suivie d’une comparaison des moyennes des groupes deux par deux et appelée test de Newman-Keuls.

III-2. Principe du test de Newman-Keuls

C’est une procédure de comparaison multiple qui permet de comparer toutes les paires de moyennes en contrôlant le risque alpha global, à un niveau défini. C’est une démarche par étape, reposant sur une distribution de rangs de Student (Studentized range distribution). Bien qu’il ne fournisse pas d’estimation de l’intervalle de différence entre chaque paire de moyennes, il indique quelles moyennes sont significativement différentes des autres (Vessereau, 1988).